# 15  环境经济损益分析

本项目的建设和运营本身就是一个治理污染、控制污染的项目，是对危险废物实施“三化”处理的有效手段，对贯彻可持续发展，落实《中国21世纪议程——中国21世纪人口、环境与发展白皮书》起到积极的推进作用。但在其使用过程中也不可避免的产生各种污染物质，需对其本身各环节产生的污染进行控制和治理，以充分发挥其环境效益、社会效益和经济效益的功效。

## 15.1 环保投资估算

### 15.1.1 环保投资

拟建工程本身就是一个环保项目，所有工程投资也应属于环保投资的范畴，但工程本身产生的污染预防与控制也占有一定的比例，采取的措施主要包括烟气净化和污水处理、设备降噪及监测仪器、绿化等费用，见表15.1-1。

表15.1-1  本项目环保投资估算表

| 序号 | 污染类型 | 污染防治措施 | 投资额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 固废储存及输送车间：新建预留的活性炭除臭系统一套。 | 8 |
|  |  | 暂存库：新建预留的活性炭吸附装置一套 | 8 |
|  |  | 新建飞灰车间布袋除尘器一套 | 16 |
|  |  | 窑尾预留设置一套旁路放风系统 | 20 |
|  |  | 窑尾新建1套袋式除尘器 | 60 |
| 2 | 废水 | 各车间地坪冲洗水收集管道、污水提升泵、冲洗水收集池、输送泵等； | 20 |
| 3 | 噪声 | 厂房隔声、设备减振、风机配套隔声罩； | 30 |
| 4 | 固废 | 生活垃圾委托市政部门处理； | 6 |
| 5 | 地下水 | 按“分区防渗”要求，落实不同区域的防渗措施，设置地下水监控井等内容 | 150 |
| 6 | 其他 | 实验室设备及监测仪器 | 60 |
|  |  | 2座事故水池 | 30 |
|  |  | 厂区绿化带等 | 60 |
| 合 计 | 468 |
| 项目总投资 | 10520.14 |
| 环保投资占总投资的比例（%） | 4.45 |

由上表可见，本工程的环保投资共为468万元，占项目总投资的4.45%，其中主要为烟气净化工程和废水处理工程的建设费用，体现了重点污染重点控制、治理的原则。

### 15.1.2 运行费用

拟建项目运行费用主要包括烟气治理、污水收集等的运行费用和除臭的药剂费用等，具体费用情况见表15.1-2。

表15.1-2  拟建项目运行费用一览表    单位：万元/a

| 序号 | 设施名称 | 水电费 | 人工费 | 药剂费 | 维修维护费 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟气治理 | 40 | 30 | 60 | 50 | 180 |
| 2 | 污水处理 | 10 | 10 | 20 | 5 | 45 |
| 3 | 固废处置 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | 噪声设备 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 环境管理与监测 | - | - | - | - | - |
| 总计 |  |  |  |  | 237 |

## 15.2 经济、社会与环境效益

### 15.2.1 社会效益分析

拟项目实施后将带来多方面的社会效益：

1、随着工业的发展，危险废物产生量将会越来越多。本项目可以做为工业发展的基础设施，将在未来相当长的时间里，比较彻底地解决工业危废问题。明显地改善城市环境，城市整体形象，改善了投资环境，为城市经济的可持续发展提供保障。

2、拟建项目属于危险废物集中处置工程，项目投产后将使济宁市域范围内的危险废物得到集中、妥善处理，城市环境将会得到较好的改善，实现危险废物处理的“无害化”、“资源化”、“减量化”。同时，本项目由于大大减少了需要卫生填埋的危险废物数量，减缓了危险废物对宝贵土地资源的侵占速度。

3、项目建成后对危险废物实施规范化处理，在处理措施的保障下可以有效防止粉尘、恶臭气体的扩散与病菌的传播，减小了危废污染的途径，相对的保护了当地人民的身体健康和提高城市卫生水平。

4、项目建成后，有利于提高济宁市的声誉，加快城区景观美化和基础设施的建设步伐；有利于改善投资环境，加速经济的发展。

5、项目建成后，可以提供部分就业岗位，有利于社会的稳定发展。

综上所述，拟建工程具有较好的社会效益。

### 15.2.2 环境效益分析

随着济宁市工业建设进程，工业产生的危险废物污染问题日益突出，已成为人们关注的焦点，是实现经济可持续发展战略规划中亟待解决的重要环境问题。为保持城区的市容市貌，把城区建成环境优美的现代化城市，有必要对危险废物进行无害化、减量化、资源化处理，减轻对附近河道的环境污染，提高城镇居民的生活质量。

（1）利用水泥窑协同处置固废，借助水泥窑系统的高温环境来处置固体废物，弥补传统固体废物处理工艺的不足。高热值固体废物燃烧产生的热量，一方面可以节约水泥生产过程中燃料煤的消耗量，实现资源综合利用；另一方面可以充分依托水泥窑系统现有的高温、碱性物料多的环境，以及配套建设的多级收尘系统，对固废焚烧过程产生的酸性废气、重金属、二噁英类物质的废气进行处置，确保各项废气污染物经过处理后可以稳定达标排放。

利用水泥窑处理固体废物，可将重金属物质固化在水泥中，节约水泥原料；实现了固废的资源化、无害化处理，杜绝固废的随意排放，保护区域环境。

（2）本项目建成后，对服务区内产生的危险废物进行集中处理，将大大减轻其他处理厂的运行负荷，减少了污染物的排放。

本项目产生的焚烧烟气中主要污染物的排放浓度能够满足《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）表1、《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2特别排放限值、《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376—2013）表2第四时段一般控制区标准、《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2一般控制区标准要求。本项目采取严格措施控制恶臭污染物排放，其厂界浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩标准的要求，可有效的减轻危废焚烧气体对环境的污染。

本项目生活污水经现有地埋式污水处理设施处理，达到标准要求后，全部回用于生产用水、厂区绿化、道路喷洒及景观用水，经分析项目建成后不会对当地地表水环境产生较大的影响。

综上所述，拟建工程具有较好的环境效益。

### 15.2.3 经济效益分析

本次项目是一个以保护环境为主要目的的治理工程，对当地国民经济的贡献主要体现在社会效益和环境效益。同时也是社会公益项目，其收费尚未形成完整体制。本工程危废收费价格的确定，主要解决项目全部成本费用，还清全部贷款，略有盈余，还能达到同行业标准内部收益率。

本项目的建设能明显地改善城市环境，提升城市整体形象，改善投资环境，为城市经济的可持续发展提供保障。

综上所述，拟建工程具有较好的经济效益。