
济宁市区集中式生活饮用水

水源水质状况报告

2020年1月

一、监测情况

济宁市区生活饮用水来自地下水，共设置4个国控地下水监测点位，全部为市自来水公司在用抽水井。2020年1月进行了地下水质监测。

（一）监测点位

4个国控地下水监测点位分别为马庄、柏行、黎寨和黎北水井。
（二）监测项目

监测项目为《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中39项常规指标，即色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度(以CaCO3计) 、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类(以苯酚计) 、阴离子表面活性剂、耗氧量(CODMn法.以O2计)、氨氮(以N计)、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐(以N计)、硝酸盐(以N计)、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬(六价)、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总α放射性、总β放射性。

二、评价标准及方法

根据《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准限值，采用单因子评价法进行评价。
三、评价结果

监测的4个国控地下水监测点位水质全部达标（见附表）。

附表1

2020年1月济宁市区集中式饮用水水源水质状况

	序  号
	城市名称
	监测点位
	水源类型
	达标情况
	超标指标及超标倍数

	1
	济宁
	马庄
	地下水
	达标
	无

	2
	济宁
	柏行
	地下水
	达标
	无

	3
	济宁
	黎寨
	地下水
	达标
	无

	4
	济宁
	黎北
	地下水
	达标
	无


附表2

2020年1月份济宁市地下水饮用水源地水质监测数据
	采样水井
	马庄
	柏行
	黎寨
	黎北
	执行

标准

	采样时间
	2020-01-07
	2020-01-07
	2020-01-07
	2020-01-07
	

	色（铂钴色度单位）
	5L
	5L
	5L
	5L
	≤15

	嗅和味
	无
	无
	无
	无
	无

	浑浊度(NTU)
	1
	1L
	1
	2
	≤3

	肉眼可见物
	无
	无
	无
	无
	无

	pH（无量纲）
	7.98 
	7.95 
	7.97 
	7.86 
	6.5-8.5

	总硬度（以CaCO3计）(mg/L)
	388.8
	372.4
	276.4
	280.4
	≤450

	溶解性总固体(mg/L)
	612
	589
	483
	475
	≤1000

	硫酸盐(mg/L)
	44.2
	49.9
	45.6
	42.6
	≤250

	氯化物(mg/L)
	27.7
	47.1
	36.6
	33.6
	≤250

	铁(mg/L)
	0.3L
	0.3L
	0.3L
	0.3L
	≤0.3

	锰(mg/L)
	0.1L
	0.1L
	0.1L
	0.1L
	≤0.10

	铜(mg/L)
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	≤1.00

	锌(mg/L)
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤1.00

	铝(mg/L)
	0.008L
	0.008L
	0.008L
	0.008L
	≤0.20

	挥发性酚类（以苯酚计）(mg/L)
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	≤0.002

	阴离子表面活性剂(mg/L)
	0.050L
	0.050L
	0.050L
	0.050L
	≤0.3

	耗氧量（CODMn法，以O2计）(mg/L)
	0.52 
	0.49 
	0.50 
	0.51 
	≤3.0

	氨氮（以N计）(mg/L)
	0.02L
	0.02L
	0.02L
	0.02L
	≤0.50

	硫化物(mg/L)
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	≤0.02

	钠(mg/L)
	49.8
	52.7
	53.6
	51.6
	≤200

	总大肠菌群(MPN/100mL)
	2L
	2L
	2L
	2L
	≤3.0

	菌落总数(CFU/mL)
	11
	9
	11
	12
	≤100

	亚硝酸盐（以N计）(mg/L)
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤1.00

	硝酸盐（以N计）(mg/L)
	6.82
	6.99
	5.67
	5.17
	≤20.0

	氰化物(mg/L)
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	≤0.05

	氟化物(mg/L)
	0.47
	0.39
	0.55
	0.35
	≤1.0

	碘化物(mg/L)
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤0.08

	汞(mg/L)
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	≤0.001

	砷(mg/L)
	0.0010L
	0.0010L
	0.0010L
	0.0010L
	≤0.01

	硒(mg/L)
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	≤0.01

	镉(mg/L)
	0.0005L
	0.0005L
	0.0005L
	0.0005L
	≤0.005

	铬（六价）(mg/L)
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05

	铅(mg/L)
	0.0025L
	0.0025L
	0.0025L
	0.0025L
	≤0.01

	三氯甲烷(μg/L)
	1.4L
	1.4L
	1.4L
	1.4L
	≤60

	四氯化碳(μg/L)
	1.5L
	1.5L
	1.5L
	1.5L
	≤2.0

	苯(μg/L)
	1.4L
	1.4L
	1.4L
	1.4L
	≤10.0

	甲苯(μg/L)
	1.4L
	1.4L
	1.4L
	1.4L
	≤700

	总α放射性(Bq/L)
	0.014
	0.015
	0.013
	0.014
	≤0.5

	总β放射性(Bq/L)
	0.02
	0.012
	0.011
	0.014
	≤1.0


4个地下水国控监测点位水质全部达标。

附表3  

2020年1月份城北水源地北水厂大务屯5#水井，南水厂水源地滨河大道2#水井监测数据

	采样水井
	大务屯5#
	滨河大道2#
	执行

标准

	采样时间
	2020-01-07
	2020-01-07
	

	色（铂钴色度单位）
	5L
	5L
	≤15

	嗅和味
	无
	无
	无

	浑浊度(NTU)
	2
	1
	≤3

	肉眼可见物
	无
	无
	无

	pH（无量纲）
	7.88 
	7.90 
	6.5-8.5

	总硬度（以CaCO3计）(mg/L)
	230.5
	287.6
	≤450

	溶解性总固体(mg/L)
	497
	476
	≤1000

	硫酸盐(mg/L)
	49.3
	47.3
	≤250

	氯化物(mg/L)
	44.4
	43.5
	≤250

	铁(mg/L)
	0.3L
	0.3L
	≤0.3

	锰(mg/L)
	0.1L
	0.1L
	≤0.10

	铜(mg/L)
	0.005L
	0.005L
	≤1.00

	锌(mg/L)
	0.05L
	0.05L
	≤1.00

	铝(mg/L)
	0.008L
	0.008L
	≤0.20

	挥发性酚类（以苯酚计）(mg/L)
	0.002L
	0.002L
	≤0.002

	阴离子表面活性剂(mg/L)
	0.050L
	0.050L
	≤0.3

	耗氧量（CODMn法，以O2计）(mg/L)
	0.47 
	0.47 
	≤3.0

	氨氮（以N计）(mg/L)
	0.02L
	0.02L
	≤0.50

	硫化物(mg/L)
	0.005L
	0.005L
	≤0.02

	钠(mg/L)
	55.2
	53.7
	≤200

	总大肠菌群(MPN/100mL)
	2L
	2L
	≤3.0

	菌落总数(CFU/mL)
	14
	10
	≤100

	亚硝酸盐（以N计）(mg/L)
	0.001L
	0.001L
	≤1.00

	硝酸盐（以N计）(mg/L)
	1.57
	1.41 
	≤20.0

	氰化物(mg/L)
	0.002L
	0.002L
	≤0.05

	氟化物(mg/L)
	0.47
	0.45
	≤1.0

	碘化物(mg/L)
	0.05L
	0.05L
	≤0.08

	汞(mg/L)
	0.0001L
	0.0001L
	≤0.001

	砷(mg/L)
	0.0010L
	0.0010L
	≤0.01

	硒(mg/L)
	0.0004L
	0.0004L
	≤0.01

	镉(mg/L)
	0.0005L
	0.0005L
	≤0.005

	铬（六价）(mg/L)
	0.004L
	0.004L
	≤0.05

	铅(mg/L)
	0.0025L
	0.0025L
	≤0.01

	三氯甲烷(μg/L)
	1.4L
	1.4L
	≤60

	四氯化碳(μg/L)
	1.5L
	1.5L
	≤2.0

	苯(μg/L)
	1.4L
	1.4L
	≤10.0

	甲苯(μg/L)
	1.4L
	1.4L
	≤700

	总α放射性(Bq/L)
	0.012
	0.012
	≤0.5

	总β放射性(Bq/L)
	0.015
	0.014
	≤1.0


2个地下水监测点位水质全部达标。
—  3  —


