# 16  项目建设合理性分析

## 16.1 项目建设的相关政策符合性

本次评价从项目建设与国家产业政策、环保审批政策以及当地政府的规划的协调性和相符性等方面来综合论证本项目的合理性。

### 16.1.1 产业政策符合性分析

#### 16.1.1.1与《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》符合性

根据国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中鼓励类中第十二类“建材”中第1条规定：“利用现有 2000吨/日及以上新型干法水泥窑炉处置工业废弃物、城市污泥和生活垃圾，纯低温余热发电；粉磨系统等节能改造”；第三十八类“环境保护与资源节约综合利用”中第20条规定：“城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”。

本项目属于水泥窑协同处置危险废物项目，主要处理济宁市产生的危险废物，属环保工程，为鼓励类项目，符合《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，也符合国家《关于进一步开展资源综合利用的意见》的要求。

#### 16.1.1.2 发改环资[2014]844号

根据国家发展和改革委员会、科学技术部、工业和信息化部、财政部、环境保护部、住房和城乡建设部及国家能源局等七部委2014年5月6日发布的《关于促进生产过程协同资源化处理城市及产业废弃物工作的意见》（发改环资[2014]844号），本项目符合“三、重点领域（一）水泥行业  推进利用现有水泥窑协同处理危险废物、污水处理厂污泥、垃圾焚烧飞灰等，利用现有水泥窑协同处理生活垃圾的项目开展试点”、“四、工作重点（一）统筹规划布局  哥弟根据本地废弃物处理和可协同处理设施现状，加强组织协调，合理布局，充分利用好现有设施，处理好现有企业协同处理和新建废弃物处理处置设施的关系，确保废弃物得到有效处置。不得以协同处理为名新建生产设施，严防重复建设、低水平建设”相关规定。

#### 16.1.1.3与《促进产业结构调整暂行规定》符合性分析

项目将工业危险废物减量化、无害化处理，符合《促进产业结构调整暂行规定》中“第九条大力发展循环经济，建设资源节约和环境友好型社会，实现经济增长与人口资源环境相协调。

#### 16.1.1.4其他产业政策

本项目符合工信部节[2010] 582号《工业和信息化部关于水泥工业节能减排的指导意见》中“大城市周边的水泥企业基本形成协同处置城市生活垃圾和城市污泥的能力，使水泥工业转变为兼顾污染物处置的新兴环保产业”相关规定。

本项目符合国发[2011]26号《国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》中“促进垃圾资源化利用,鼓励在工业生产过程中协同处理城市生活垃圾和污泥”相关要求。

本项目符合急发改运行[2006]609号《印发关于加快水泥工业结构调整的若干意见的通知》中“抓紧研究制定鼓励水泥工业资源综合利用和处理工业、城市垃圾方面的配套政策措施。加强大型高效粉磨系统、低热值燃料应用、低温余热发电、城市垃圾处理、工业废渣及可燃废弃物的应用、新型绿色水泥基材料等研究，在充分试验研究的基础上完善标准体系，引导水泥工业科学、合理利用和处理废弃物”相关要求。

本项目符合《水泥工业产业发展政策》“国家鼓励和支持企业发展循环经济，鼓励和支持利用在大城市或中心城市附近大型水泥厂的 新型干法水泥窑处置工业废弃物、污泥和生活垃圾，把水泥工厂同时作为处理固体废物综合利用的企业”相关要求。

本项目符合国发[2009]38号《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》“支持企业在现有生产线上进行余热发电、粉磨系统节能改造和处置工业废弃物、城市污泥及垃圾等”相关要求。

本项目符合国发[2013]41号《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》“支持利用现有水泥窑无害化协同处置城市生活垃圾和产业废弃物，进一步完善费用结算机制，协同处置生产线数量比重不低于10%”相关要求。

本项目是《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）中鼓励发展的危废处置技术（“7.3危险废物的焚烧宜釆用以旋转窑炉为基础的焚烧技术，可根据危险废物种类和特征选用其他不同炉型，鼓励改造并釆用生产水泥的旋转窑炉附烧或专烧危险废物。”）。

综上所述，本项目的建设符合国家及省当前的产业政策。

### 16.1.2 相关规划符合性分析

#### 16.1.2.1与《建材工业“十三五”发展规划》（2016-2020年）的符合性

3.发展循环经济

支持利用现有新型干法水泥窑协同处置生活垃圾、城市污泥、污染土壤和危险废物等。研究利用新型墙材隧道窑协同处置建筑废弃物、淤泥和污泥等。开展赤泥、铬渣等大宗工业有害固废的无害化处置和综合利用，开展尾矿、粉煤灰、煤矸石、副产石膏、矿渣、电石渣等大宗工业固废的综合利用，发展基于生活垃圾等固废的绿色生态和低碳水泥。在保证产品质量和生态安全的前提下，在水泥、混凝土、墙体材料和机制砂石等产品中提高消纳产业废弃物能力，逐步增加可消纳固废的品种。基于建筑废弃物生产绿色建材，农作物秸秆等农林剩余物以及废旧木制品发展生物质建材。

济宁海螺创业环境科技有限责任公司依托济宁海螺水泥有限责任公司现有的4500t/d水泥熟料生产线协同处置固体废物项目，开展协同处置试点示范和推广应用，优化了水泥区域结构，推进了水泥技术改造，符合《建材工业“十二五”发展规划》。

#### 16.1.2.2与《水泥工业十三五发展规划》（中水协字[2017]49号）的符合性

根据《水泥工业十二五发展规划》（中水协字[2017]49号，2017年6月5日发）：

（三）、推进绿色发展，提升节能减排水平

1、提升节能减排，推进清洁生产

继续支持对现有企业的节能减排技术改造，开展清洁生产。加快新技术新装备如高效粉磨技术、高效能烧成系统技术、高效脱氮脱硫技术、燃料替代技术、协同处置技术、第二代新型干法集成创新技术、高效大型袋式除尘技术等不断提升不断推广应用。

2.发展循环经济

支持利用现有新型干法水泥窑协同处置生活垃圾、城市污泥、污染土壤和危险废物等。开展赤泥、铬渣等大宗工业有害固废的无害化处置和综合利用研究；提升开展尾矿、粉煤灰、煤矸石、副产石膏、矿渣、电石渣等大宗工业固废的综合利用的支持力度，在保证产品质量和生态安全的前提下，在水泥产品中提高消纳产业废弃物能力，逐步增加可消纳固废的品种。

因此，本项目符合《水泥工业十三五发展规划》的相关要求。

#### 16.1.2.3与《“十二五”危险废物污染防治规划》的符合性

根据《“十二五”危险废物污染防治规划》：统筹推进危险废物焚烧、填埋等集中处置设施建设。各省（区、市）应将危险废物焚烧、填埋等集中处置设施纳入污染防治基础保障设施，统筹建设；要落实责任主体，确保完成《设施建设规划》内相关项目建设任务。各省（区、市）应当制定危险废物填埋设施选址规划，保障中长期填埋设施建设用地。鼓励跨区域合作，集中焚烧和填埋危险废物。鼓励大型石油化工等产业基地配套建设危险废物集中处置设施。鼓励使用水泥回转窑等工业窑炉协同处置危险废物。

本项目依托济宁海螺水泥有限责任公司现有的4500t/d水泥熟料生产线协同处置固体废物项目，项目建成后可以消解济宁市及周边地区每年产生的7.49万t/a固体废物，提高了危险废物资源回收再利用。本项目的建成有助于济宁市循环经济的发展，改善当地居民生活环境质量和水平，具有很好的社会效益和环境效益，符合《“十二五”危险废物污染防治规划》。

#### 16.1.2.4与《山东省固体废物污染防治“十二五”规划》的符合性

根据《山东省固体废物污染防治“十二五”规划》：加强城镇污水处理厂污泥无害化处置工作。积极利用现有的大规模的焚烧窑炉（如热电厂焚烧系统）和水泥厂焚烧窑炉进行焚烧，到2013年全省各地市污泥无害化处置率达到60%以上，到2015年污泥无害化处置率达到80%，有效防治污泥污染环境。建立污泥处理处置的全过程监管体系，实施污泥从产生到最终处置的全过程监管。

本项目依托济宁海螺水泥有限责任公司现有的4500t/d水泥熟料生产线协同处置固体废物项目，项目建成后可以消解济宁市及周边地区每年产生的7.49万t/a固体废物，提高了危险废物资源回收再利用。本项目的建成有助于济宁市循环经济的发展，改善当地居民生活环境质量和水平，具有很好的社会效益和环境效益，符合《山东省固体废物污染防治“十二五”规划》。

#### 16.1.2.5与《山东省六大传统产业转型升级指导计划》的符合性

为积极应对当前及今后一段时期复杂经济形势，推进工业经济转型发展、提质增效，山东省政府出台了《山东省六大传统产业转型升级指导计划》，拟建项目与该指导计划的对比分析见表16.1-1。

表16.1-1  拟建项目与《山东省六大传统产业转型升级指导计划》对比情况

| 《山东省六大传统产业转型升级指导计划》 | 拟建项目情况 |
| --- | --- |
| 二、 重点任务 | （一）攻克一批关键技术 | 建材：开发新型干法水泥工艺新技术，低碳水泥生产技术，窑炉余热利用、水泥粉磨节能、工业粉尘与氮氧化物减排等水泥生产先进节能减排技术，水泥窑协同处置成套装备制造技术。 | 拟建项目为水泥窑协同处置固体废物项目，符合《山东省六大传统产业转型升级指导计划》相关要求 |
|  | （四）完善一批产业链 | 建材：水泥，支持骨干企业重点发展预拌混凝土、预拌砂浆、砂石骨料、水泥混凝土建筑构件和工程预制件、水泥钢筒混凝土管，支持水泥窑协同处置废弃物。 |  |

#### 16.1.2.6与《山东省重金属污染综合防治“十二五”规划》的符合性

根据2011年10月发布的《山东省重金属污染综合防治“十二五”规划》中的相关要求，分析拟建项目规划符合性，具体见表16.1-2。

表16.1-2  拟建项目与《山东省重金属污染综合防治“十二五”规划》符合性分析

| 分类 | 《山东省重金属污染综合防治“十二五”规划》要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防控 重点 | 重点防控铅、汞、镉、铬和类金属砷等；兼顾镍、银、铜、锌、钒、锰、钴、铊、锑等其他重金属污染物 | 本项目涉及重点防控对象和兼顾项 | 拟建项目不位于重点防控区，涉及重点防控对象和兼顾项 |
|  | 重点防控区域为枣庄市滕州市、烟台市牟平区、烟台市招远市、威海市文登市、临沂市罗庄区、滨州市沾化县 | 本项目位泗水县，不位于重点防控区域 |  |
|  | 重点防控行业为有色金属冶炼及压延加工业(铜冶炼、铅锌冶炼等)，化学原料及化学制品制造业(基础化学原料制造和涂料、油墨、颜料及类似产品制造等)，铅蓄电池制造业，皮革及其制品业(皮革鞣制加工等)，金属制品业(电镀等) | 项目不属于重点防控行业 |  |
|  | 规划列出了38家重点防控企业 | 项目不属于规划中列出的38家重点防控企业 |  |
| 主要 任务 | 严格项目把关，对不符合产业政策的重金属落后产能和重金属产能严重过剩行业项目不予立项；严格环境影响评价审批，将新增产能与淘汰产能“等量置换”或“减量置换”，环境与健康风险评价、环境安全防护距离作为重金属排放建设项目环境影响评价审批的前提，对于不符合要求的“一票否决” | 项目符合产业政策要求，项目卫生防护距离满足要求 | 符合要求 |
|  | 南水北调工程沿线区域、各级饮用水水源保护区及其汇水区和补给区、因重金属污染导致环境质量不能稳定达标区域、大中城市及其近郊、居民集中区、对环境质量要求高的企业环境安全防护距离内,禁止新、改、扩建重金属排放建设项目 | 项目不位于南水北调工程沿线、各级饮用水水源保护区及其汇水区和补给区，卫生防护距离满足要求 | 符合要求 |
|  | 电镀行业淘汰含氰电镀工艺(电镀金、银、铜基合金及予镀铜打底工艺除外)。 | 拟建工程不属于淘汰类工艺 | 符合要求 |
| 污染治理措施要求 | 重金属一般固体废物按照资源化、无害化的要求，综合利用，安全贮存。重金属选、冶企业应实施尾矿、冶炼渣综合利用方案。危险废物送交具有资质的单位进行无害化处理处置 | 本项目为危废处置项目，危废的转运、贮存、处置严格按照危废相关要求进行 | 符合要求 |

综上所述，拟建项目符合山东省重金属污染综合防治“十二五”规划相关要求。

#### 16.1.2.7与《重点区域大气污染防治十二五规划》的符合性

拟建项目与《重点区域大气污染防治十二五规划》符合情况见表16.1-3。

表16.1-3  拟建项目与《重点区域大气污染防治十二五规划》要求符合情况

| 分 类 | 《重点区域大气污染防治十二五规划》 | 拟建项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规划范围 | 规划范围为京津冀、长江三角洲（以下简称“长三角”）、珠江三角洲（以下简称“珠三角”）地区，以及辽宁中部、山东、武汉及其周边、长株潭、成渝、海峡西岸、山西中北部、陕西关中、甘宁、新疆乌鲁木齐城市群 | 拟建项目位于山东济宁市泗水县，属于《大气污染防治十二五规划》控制范围内 | — |
| 统筹区域环境资源，优化产业结构与布局 | 山东城市群重点控制区为济南市、青岛市、淄博市、潍坊市、日照市 | 拟建项目位于济宁市，不属重点控制区 | — |
|  | 新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行污染物排放减量替代，实现增产减污；对于重点控制区和大气环境质量超标城市，新建项目实行区域内现役源2倍削减量替代；一般控制区实行1.5倍削减量替代 | 拟建项目位于一般控制区，且不新增放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘污染物。 | 符合 |

#### 16.1.2.8与《山东省大气污染防治条例》符合性

2016年7月，山东省第十二届人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过了《山东省大气污染防治条例》，本项目与其符合性分析见表16.1-4。

表16.1-4  本项目与《山东省大气污染防治条例》符合性分析

| 序号 | 《山东省大气污染防治条例》 | 拟建项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第三章 大气污染防治措施 工业及相关污染防治 |
| 1 | 第三十二条 对不经过排气筒集中排放的大气污染物，排污单位应当采取密闭、封闭、集中收集、吸附、分解等处理措施，严格控制生产过程以及内部物料堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。 | 本项目对不经过排气筒集中排放的大气污染物采取密闭、封闭、集中收集等措施。 | 符合 |
| 2 | 第三十三条 石化、重点有机化工等工业企业应当建立泄漏检测与修复体系，对管道、设备等进行日常检修、维护，及时收集处理泄漏物料。 | 本项目不属于石化行业 | 符合 |
| 3 | 第三十四条 生产、销售、使用含挥发性有机物的原材料和产品的，其挥发性有机物含量应当符合质量标准或者要求。 | 本项目不属于挥发性有机物处理项目 | 符合 |
| 4 | 第三十五条 下列产生含挥发性有机物废气的活动，应当使用低挥发性有机物含量的原料和工艺，按照规定在密闭空间或者设备中进行并安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。 （一）石化、煤化工等含挥发性有机物原料的生产； （二）燃油、溶剂的储存、运输和销售； （三）涂料、油墨、胶粘剂、农药等以挥发性有机物为原料的生产； （四）涂装、印刷、粘合、工业清洗等含挥发性有机物的产品使用； （五）其他产生挥发性有机物的生产和服务活动。 | 本项目不属于挥发性有机物处理项目 | 符合 |
| 5 | 第三十六条 产生挥发性有机物的工业企业应当建立台账，如实记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量。台账保存期限不得少于三年。 | 本项目不属于挥发性有机物处理项目 | 符合 |
| 6 | 第三十七条 向大气排放恶臭气体的排污单位以及垃圾处置场、污水处理厂，应当按照规定设置合理的防护距离，安装净化装置或者采取其他措施减少恶臭气体排放。 | 本项目针对恶臭气体安装生物除臭装置减少恶臭气体排放，并设置防护距离。 | 符合 |
| 7 | 第三十八条 向大气排放有毒有害污染物和持久性有机污染物的排污单位，应当按照国家规定采取有利于减少污染物排放的技术方法和工艺，配备有效的净化装置并保持正常运行，实现达标排放。 | 本项目按照国家规定采取有利于减少污染物排放的技术方法和工艺，配备有效的净化装置并保持正常运行，实现达标排放。 | 符合 |

#### 16.1.2.9与山东省“十三五”危险废物处置设施建设规划符合性分析

四、主要任务

(一)统筹推进危险废物利用处置设施建设。将危险废物焚烧填埋等集中处置设施纳入污染防治基础保障设施统筹建设。加快完成在建的危险废物处置中心建设。各市至少建成一处危险废物综合处置中心，负责无害化处置辖区内产生的危险废物。危险废物产生量较大且尚未建成危险废物集中处置设施的淄博、东营、济宁3市要在2017年底前建成具备危险废物焚烧、填埋能力的危险废物集中处置设施，其他市要在 2020 年底前建成。对辖区内尚无危险废物集中处置设施或处置能力严重不足的地区，严格控制产生危险废物的项目建设。

危险废物年产生量大于 5000 吨的企业，以及园区内所有企业危险废物年产生量之和大于 1 万吨的化工园区，原则上应该配套建设危险废物处理处置设施。鼓励产生量大、种类单一的企业和园区配套建设危险废物收集、贮存、预处理和处置设施，鼓励危险废物产生企业自建危险废物综合利用或处理处置设施，并提供对外经营服务；鼓励利用水泥窑协同处置危险废物；鼓励跨区域合作集中焚烧和填埋处置危险废物。

本项目属于水泥窑协同处置危废项目，符合山东省“十三五”危险废物处置设施建设规划要求。

#### 16.1.2.10与《山东省打好危险废物治理攻坚战作战方案（2018—2020年）》符合性

《山东省打好危险废物治理攻坚战作战方案（2018—2020年）》（鲁政字〔2018〕166号）：

2.推进危险废物处置设施建设。优化危险废物处置能力配置，合理布局集中处置设施，将危险废物集中处置设施纳入当地公共基础设施统筹建设。危险废物年产生量大于5000吨的企业，以及园区内所有企业危险废物年产生量之和大于1万吨的化工园区，应配套建设危险废物处置设施，支持其他有条件的化工园区配套建设危险废物处置设施。鼓励大型石油化工等产业基地配套建设危险废物处置设施。鼓励产生量大、种类单一的企业和园区配套建设危险废物收集、贮存、预处理和处置设施。鼓励危险废物产生企业自建危险废物综合利用或处置设施，并提供对外经营服务。鼓励利用水泥窑协同处置危险废物。

2018年年底前，组织各市根据本辖区危险废物产生、利用和处置需求，完成“十三五”危险废物处置设施建设规划项目调整与优化。对列入规划建设的项目实行月调度、季通报，推动各市加快危险废物处置设施建设。青岛、东营、济宁、泰安、聊城、菏泽6市要加快综合性危险废物处置设施建设进度。2020年年底前，各市至少建成一处综合性危险废物处置中心。有条件的市可实行跨区域合作集中焚烧处置危险废物，实现处理类别和能力互补。鼓励园区内企业间循环利用危险废物，畅通危险废物综合利用运行渠道，形成企业间危险废物综合利用的协作链网，提高危险废物资源化水平。

拟建项目属于水泥窑协同处置固废项目，符合《山东省打好危险废物治理攻坚战作战方案（2018—2020年）》要求。

#### 16.1.2.11与《济宁市危险废物处置利用设施建设指导方案》符合性分析

本项目与《济宁市危险废物处置利用设施建设指导方案》（济政办字〔2017〕25号，2017年3月3日）符合性分析如下：

表16.21-6  本项目与《济宁市危险废物处置利用设施建设指导方案》符合性分析

| 序号 | 《济宁市危险废物处置利用设施建设指导方案》 | 拟建项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）基本原则 |
| 1 | 1.坚持减量化、资源化、无害化的原则。鼓励危险废物产生企业改进生产工艺，实施清洁生产技术的开发和利用，从生产源头控制危险废物的产生，实现危险废物产生的减量化；鼓励企业利用管理和技术措施，回收有使用价值的物质和资源，实现危险废物利用的资源化；鼓励危险废物处置单位采用焚烧、物化、厌氧、安全填埋等方式分类处置危险废物，实现危险废物处置的无害化。 | 本项目对危废进行焚烧处置 | 符合 |
| （二）危废处理设施的选址要求 |
| 1 | 1.危险废物处置项目设施不得选址于以下区域。 （1）自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、依法设立的基本农田保护区、饮用水水源保护区；除上述区域外，城市工农业发展规划区、农业保护区、矿产资源储备区等需要特别保护的地区不再规划填埋场； （2）《环境空气质量标准》（GB 3095—1996）中规定的环境空气质量Ⅰ类功能区； （3）《山东省生态保护红线规划》（2016—2020年）划定的济宁市生态保护红线内； （4）环境承载力较差和环境容量有限的地区； （5）居民集中区等环境要求高的区域； （6）选址标高在重现期不小于100年一遇的洪水位之下，并在长远规划中的水库等人工蓄水设施淹没区和保护区内不得规划建设填埋场； （7）地质不稳定区域和存在泉眼的地区不得规划建设填埋场。 | 本项目不属于禁止建设区域，不在山东省生态红线范围内；选址标高在重现期不小于100年一遇的洪水位之上；根据地勘报告，厂址处于稳定地区。 | 符合 |
| 2 | 2.综合处置单位符合城市发展规划、土地利用总体规划和区域环评的要求。 （1）新建综合处置单位须进入园区，项目选址符合用地发展规划和区域环评的要求，并且场址为一个相对稳定的区域，不会因为自然或者人为的因素而受到破坏。 （2）综合处置单位选址须符合园区产业定位和总体布局，满足园区准入条件。 （3）园区配套的供水、供电、供汽及排水等公用设施满足综合处置单位要求。 | 本项目符合城市发展规划。 | 符合 |
| 3 | 3.符合当地危险废物处置需求。 （1）危险废物处置设施项目选址须为危险废物产生量较为集中、处置设施与周边地区产生危险废物种类相配套、纳入当地危险废物处置规划的地区。 （2）综合处置单位建在危险废物种类和产生量相对集中的地区；焚烧、填埋处置措施的选择应当满足的危险废物处置种类需求。 （3）已规划的危险废物处置设施项目能够满足当地近远期危险废物处置缺口量的地区，不得新建同种类型的危险废物处置设施。 | 本项目处理的固废来自于济宁市内 | 符合 |
| （三）对危废处理企业的基本要求 |
| 1 | 新建危险废物处置利用设施，必须满足国家和省制定的相关标准与技术规范要求，必须符合国家产业政策，必须选择符合清洁生产要求的工艺与设备。 1.危险废物处置设施须满足《危险废物贮存污染控制标准》《危险废物焚烧污染控制标准》《危险废物填埋污染控制标准》《危险废物集中焚烧处置工程建设标准》等标准要求。 2.危险废物处置项目须符合《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正）等产业政策要求。 3.危险废物处置设施须采用工艺先进、清洁生产水平较高的设备，在处理能力和技术手段上能够满足市场需。 | 本项目处理满足《危险废物贮存污染控制标准》的要求； 属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正）鼓励类项目；项目工艺先进，清洁生产水平较高。 | 符合 |
| （二）重点任务 |
| 1 | 2.加快固渣及高浓污水综合处理循环利用项目建设进度，力2．鼓励企业自行处置危险废物。鼓励焦化等行业危险废物自行利用；鼓励阳光化学、晨阳碳素、鲁抗医药等危险废物产生量大的化工、制药等企业配套建设危险废物处置利用设施；鼓励企业自建的危险废物处置利用设施对外经营服务。 | 本项目属于水泥窑处理固废项目 | 符合 |

综上分析，本项目的建设符合《济宁市危险废物处置利用设施建设指导方案》（济政办字〔2017〕25号，2017年3月3日）的要求

#### 16.1.2.12与《山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013—2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018—2020年）》符合性分析

根据《山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013—2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018—2020年）》：

加强有毒有害气体治理。重点加强对烧结、工业炉窑、医疗垃圾和危险废物焚烧有毒有害大气污染物排放企业的监管。按国家有关规定对排放有毒有害大气污染物的排放口和周边环境进行定期监测，建设环境风险预警体系，排查环境安全隐患，评估和防范环境风险。加快实施山东省《淘汰消耗臭氧层物质履约能力建设二期项目》，继续加强消耗臭氧层物质的管理，促进消耗臭氧层物质淘汰和替代品发展，积极完成《蒙特利尔议定书》履约目标。（省环保厅牵头）

本项目属于水泥窑协同处置固废项目，遵守监管体系。

#### 16.1.2.13《大气污染防治行动计划》符合性

表16.1-5  《大气污染防治行动计划》符合性

| 序号 | 规划要求 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。 | 符合 |
| 2 | 在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治，在石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。 | 符合 |
| 3 | 加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆应采取密闭措施，并逐步安装卫星定位系统。 | 符合 |
| 4 | 严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换。 | 本项目属于环保项目 |
| 5 | 按照《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》、《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》的要求，采取经济、技术、法律和必要的行政手段，提前一年完成钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等21个重点行业的“十二五”落后产能淘汰任务。 | 符合 |
| 6 | 各级环保部门和企业要主动公开新建项目环境影响评价、企业污染物排放、治污设施运行情况等环境信息，接受社会监督。涉及群众利益的建设项目，应充分听取公众意见。建立重污染行业企业环境信息强制公开制度。 | 企业开展了公参工作，符合 |
| 7 | 企业是大气污染治理的责任主体，要按照环保规范要求，加强内部管理，增加资金投入，采用先进的生产工艺和治理技术，确保达标排放，甚至达到“零排放”；要自觉履行环境保护的社会责任，接受社会监督。 | 符合 |

根据上表分析，项目符合《大气污染防治行动计划》的要求。

#### 16.1.2.14《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）符合性分析

表16.1-6  项目与《水污染防治行动计划》相关要求符合情况

| 分 类 | 国发[2015]17号文要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、全面控制污染物排放 | （一）狠抓工业污染防治。2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目 | 本项目不属于取缔行业，属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》（修正）中鼓励类，符合国家产业政策要求 | 符合 |
|  | 专项整治十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造。新建、改建、扩建上述行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换 | 本项目为危废处置项目，不属于十大行业 | 符合 |
|  | 集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施 | 厂区无废水外排 | 符合 |
| 二、推动经济结构转型升级 | （五）调整产业结构。依法淘汰落后产能。自2015年起，各地要依据部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录、产业结构调整指导目录及相关行业污染物排放标准，结合水质改善要求及产业发展情况，制定并实施分年度的落后产能淘汰方案，报工业和信息化部、环境保护部备案 | 本项目所用工艺和设备均符合《产业结构调整指导目录(2011年本)》（修正）要求，不属于淘汰落后工艺设备或产品行列 | 符合 |
|  | （六）优化空间布局。推动污染企业退出。城市建成区内现有钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭 | 本项目位于济宁海螺现有厂区，不在城市建成区内 | 符合 |
| 三、着力节约保护水资源 | （八）控制用水总量。新建、改建、扩建项目用水要达到行业先进水平，节水设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投运 | 本项目通过采取各种节水设施，耗水量较小，且大部分回用；项目节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投运 | 符合 |
|  | （九）提高用水效率。抓好工业节水 | 本项目大部分废水回用，采取了节水措施，提高工业用水效率 | 符合 |
| 六、严格环境执法监管 | （十八）加大执法力度。所有排污单位必须依法实现全面达标排放。逐一排查工业企业排污情况，达标企业应采取措施确保稳定达标 | 废水经监测污染物可达标排放 | 符合 |
| 七、切实加强水环境管理 | （二十二）严格环境风险控制。防范环境风险。定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险，落实防控措施 | 公司在制定完善的风险应急预案和风险防控措施下，能够有效防范生产中潜在的环境风险 | 符合 |
| 九、明确和落实各方责任 | （三十一）落实排污单位主体责任。各类排污单位要严格执行环保法律法规和制度，加强污染治理设施建设和运行管理，开展自行监测，落实治污减排、环境风险防范等责任 | 本项目开展自行监测等措施 | 符合 |

根据上表分析，项目符合《水污染防治行动计划》的要求。

#### 16.1.2.15项目与鲁政发[2015]31号文符合情况

山东省人民政府于2015年12月31日发布了《关于印发山东省落实水污染防治行动计划实施方案的通知》，本项目与鲁政发[2015]31号文符合情况见表16.1-7。

表16.1-7  本项目与鲁政发[2015]31号文符合情况

| 序号 | 鲁政发[2015]31号文件要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加强工业污染防治 |
| 1.1 | 各市根据水质目标和主体功能区要求，制定实施差别化区域环境准入政策，从严审批高耗水、高污染物排放、产生有毒有害污染物的建设项目，对造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等十大重点行业，实行新(改、扩)建项目主要污染物排放等量或减量置换，在南水北调重点保护区、集中式饮用水水源涵养区等敏感区域实行产能规模和主要污染物排放减量置换 | 项目不属于重点行业 | 符合 |
| 1.2 | 各市制定分年度落后产能淘汰方案，对未完成淘汰任务的地区，实施相关行业新建项目“限批”。2016年年底前全部取缔不符合产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药、淀粉、鱼粉、石材加工等严重污染水环境的生产项目 | 项目各装置产品和工艺均符合产业政策要求 | 符合 |
| 1.3 | 2017年年底前，各类工业集聚区要全面实现污水集中处理并安装自动在线监控装置，对逾期未完成的，实施涉水新建项目“限批”，并依照有关规定撤销其园区资格。化工园区、涉重金属工业园区要逐步推行“一企一管”和地上管廊的建设与改造 | 企业不位于园区内 | 符合 |
| 2 | 促进水资源节约和循环利用 |
| 2.3 | 禁止农业、工业建设项目和服务业新增取用地下水，并逐步压缩地下水开采量，在超采区内确需取用地下水的，要在现有地下水开采总量控制指标内调剂解决 | 本项目为地表水，不采用地下水 | 符合 |

#### 16.1.2.16与环环评[2016]150号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》符合性

表16.1-8  与环环评[2016]150号符合性

| 环环评[2016]150号文件中的主要内容 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 | 本项目厂址属于工业用地，不涉及生态保护红线保护范围内 |
| 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 | 本项目对区域环境空气质量贡献浓度较小，区域环境空气超标因子主要为PM2.5，主要由于区域施工扬尘和车辆扬尘所致。 |
| 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 | 本项目新增用水量较少 |
| 建立项目环评审批与现有项目环境管理联动机制。对于现有同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象多发，致使环境容量接近或超过承载能力的地区，在现有问题整改到位前，依法暂停审批该地区同类行业的项目环评文件。改建、扩建和技术改造项目，应对现有工程的环境保护措施及效果进行全面梳理；如现有工程已经造成明显环境问题，应提出有效的整改方案和“以新带老”措施。 | 本项目现有工程无环境违法行为 |
| 建立项目环评审批与区域环境质量联动机制。对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等项目。 | 本项目对区域环境空气质量贡献浓度较小 |

## 16.2 与行业规范和标准的符合性

### 16.2.1 与《水泥窑协同处置工业废物设计规范》（GB50634-2010,2015年修订）符合性分析

《水泥窑协同处置工业废物设计规范》（GB50634-2010,2015年修订）已于2011年10月1日开始实施，对水泥窑协同处置工业废物项目在工业废物的处置规模、主要类别及品质要求、总平面布置、接收、运输与储存、预处理、环境保护、劳动安全与职业卫生等方面均提出相关要求。本项目与该设计规范相关内容的符合性分析详见表16.2-1。

表16.2-1  与《水泥窑协同处置工业废物设计规范》的符合性分析

| 序号 | 相关内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂址选择 |
| 1 | 厂址选择应符合城乡总体发展规划和环境保护专业规划，并应符合当地的大气污染防治、水资源保护和自然生态保护要求，同时应通过环境影响和环境风险评价。 | 厂址符合区域土地利用规划，符合环境功能区要求，环保手续进行中 | 符合 |
| 2 | 厂址选择应符合现行国家标准《地表水环境质量标准》GB3838和《环境空气质量标准》GB/T3095的有关规定，处置危险废物的工厂选址还应符合现行国家标准《危险废物焚烧污染控制标准》GB18484中的选址要求。GB18484中选址要求： ①各类焚烧厂不允许建设在GHZB1中规定的地表水环境质量Ⅰ类、Ⅱ类功能区和GB3095中规定的环境空气质量一类功能区，即自然保护区、风景名胜区和其它需要特殊保护地区。集中式危险废物焚烧厂不允许建设在人口密集的居住区、商业区和文化区。 ②各类焚烧厂不允许建设在居民区主导风向的上风向地区。 | 本项目厂址所在区域的环境空气质量为二类功能区，地表水环境质量为Ⅳ功能区，厂址不在自然保护区、风景名胜区和其它需要特殊保护地区；厂址远离城区，远离水源地，因此本项目厂址符合该项要求。 本项目远离城区，其距离约为14km，且位于城区主导风向的侧风向。 | 符合 |
| 3 | 有异味产生的预处理车间应设置于主导风向的下风向，烟囱高度的设置应符合现行国家标准《恶臭污染物排放标准》GB14554中的有关规定。 | 预处理车间（即主厂房）位于主导风向的下风向，预处理车间产生恶臭气体经负压收集后经水泥窑焚烧处置，烟囱高度满足要求 | 符合 |
| 4 | 应有供水水源和污水处理及排放系统，必要时应建立独立的污水处理及排放系统。 | 危废预处理车间冲洗废水掺进危废污泥后入窑焚烧，不外排；生活污水经厂区现有污水处理设施处理后全部回用，不外排。 | 符合 |
| 环境保护 |
| 5 | 水泥窑协同处置工业废物的水泥厂，与居住区之间留有的卫生防护距离，应符合相应现行国家标准《水泥厂卫生防护距离标准》GB18068的有关规定。 | 现有水泥熟料生产线原环评要求水泥窑外设置300m卫生防护距离，满足规范要求。 | 符合 |
| 6 | 水泥窑协同处置工业废物时，采取的处置方案须安全环保。产品或排放物中所含有毒有害物质浓度须符合现行国家相应产品及污染物排放标准的有关规定。 | 本项目处理工艺先进，设备优势明显，投资建设经理合理，污染控制可行，对水泥品质无影响，釆取的处置方案安全环保。经分析，产品或排放物中所含有毒有害物质浓度符合现行国家相应产品及污染物排放标准的有关规定。 | 符合 |
| 7 | 防治污染的环保设施必须与水泥窑协同处置工业废物主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 | 环评要求企业严格执行环保“三同时”制度 | 符合 |
| 8 | 应根据处置工业废物的特性及建厂地区的气候条件确定物料的贮存型式，贮存容器和贮存场所均应符合现行国家标准《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599、《危险废物贮存污染控制标准》GB18597的规定 | ①根据环保部2013年第36号公告，GB18599和GB18597所规定的距离居民区的最小距离应依据环境影响评价结论确定场址的位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据。 ②预处理车间位于主导风向的下风向符合GB18599、GB18597。 | 符合 |
| 9 | 废物处理、输送、装卸过程均应密闭。其处置全过程均应做好防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防冲刷浸泡、防有毒有害气体散发等的设计。 | 项目暂存库、罐区、危废预处理车间密闭，并负压收集抽送至水泥窑焚烧处置。 | 符合 |
| 10 | 应严格控制工业废物焚烧过程,抑制烟气中各种污染物的产生。对烟气必须采取综合处理措施：水泥窑协同处置危险废物，其烟气排放应符合现行国家标准《危险废物焚烧污染控制标准》GB18484中的有关规定 | 根据前文分析，项目污染物排放满足GB18484 | 符合 |
| 11 | 水泥窑协同处置工业废物除尘及气体净化设备应根据生产设备的能力、工业废物的特性配置高效除尘净化设备。 | 项目窑尾配备高效袋式除尘器除尘 | 符合 |
| 12 | 除尘净化设备应与其对应的生产工艺设备应设置联锁运行装置。 | 环评要求企业除尘净化设备与其对应的生产工艺设备设置联锁运行装置。 | 符合 |
| 13 | 破碎易形成扬尘的工业废物，其破碎设备及转运应附设收尘设备。烟气净化系统的除尘设备应选用袋式除尘器，并应根据烟气性质选择滤袋和袋笼材质。不得使用静电除尘和机械除尘装置。 | 项目窑尾采用高效袋式除尘器 | 符合 |
| 14 | 应采用雨污分流排水系统，废物运输车辆及贮存容器的冲洗废水、生产废水以及生活污水不得与雨水合流排放。 危险废物贮存设施应按照现行国家标准《危险废物贮存污染控制标准》GB18597的要求设置泄漏液体收集装置及气体导出口和气体净化装置。 | ①车间冲洗废水、车辆冲洗废水掺进危废污泥后入窑焚烧，不外排；生活污水经厂区现有污水处理设施处理后全部回用，不外排。 ②环评要求企业设置泄漏液体收集装置及气体导出口和气体净化装置。泄露液体入窑焚烧，收集的气体引入回转窑焚烧。 | 符合 |
| 15 | 各类废物渗滤液、冲洗运输车辆及贮存设施的废水应按其性质分类收集处理。 | 冲洗废水用于危险废物混合均质，待调至一定粘度后送至水泥窑焚烧处置，不外排。 | 符合 |
| 16 | 各类废物处置、堆存区域内的排水应采取初期雨水、地坪冲洗水的收集措施，经收集池收集的废水及作业区的初期雨水必须经处理、并应符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB8978的规定后排放。 | 初期雨水、地坪冲洗水收集至事故池后泵送至预处理车间用于调节危险废物粘度，待调质均匀后送入水泥窑焚烧处置，不外排。 | 符合 |
| 17 | 严禁将未经处理的废物渗滤液及污水以任何方式直接排放或随意倾倒。 | 环评要求企业不得将未经处理的废物渗滤液及污水以任何方式直接排放或随意倾倒，收集至渗滤液池中，用于预处理车间危险废物调质。 | 符合 |
| 18 | 工业废物处置过程中产生的恶臭污染物的控制与防治应符合现行国家标准《恶臭污染物排放标准》GB14554的有关规定。 | ①项目危废预处理车间密闭，并负压收集抽送至水泥窑焚烧。 ②根据前文预测，项目恶臭污染物排放满足GB14554要求。 | 符合 |

综上所述，项目基本符合《水泥窑协同处置工业废物设计规范》（GB50634-2010）要求。此外，经对照，该规范基本包含了《危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范》（HJ/T176-2005）中所有与水泥窑协同处置危险废物相关的条款，因此本次环评不再重复进行符合性分析，即项目基本符合《危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范》（HJ/T176-2005）的要求。

### 16.2.2 与《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）符合性分析

《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）于2014年3月1日开始实施，规定了协同处置固体废物水泥窑的设施技术要求、入窑废物特性要求、运行技术要求、污染物排放限值、监测和监督管理要求。下文就本项目与该文件的符合性分析如下：

表16.2-2  与《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》符合性分析

| 序号 | 相关内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用于协同处置固体废物的水泥窑应满足的条件 | 单线设计熟料生产规模不小于2000吨/天的新型干法水泥窑 | 现有水泥熟料生产线的熟料产能为4500吨/天 | 符合 |
|  |  | 采用窑磨一体机模式 | 现有水泥熟料生产线采用窑磨一体机 | 符合 |
|  |  | 水泥窑及窑尾余热利用系统采用高效布袋除尘器作为烟气除尘设施 | 窑尾新建高效布袋除尘器；淘汰现有的电除尘 | 符合 |
|  |  | 协同处置危险废物的水泥窑，按HJ662要求测定的焚毁去除率应不小于99.9999% | 根据项目可研，项目危废的焚毁去除率大于99.9999% | 符合 |
|  |  | 对于改造利用原有设施协同处置固体废物的水泥窑，在进行改造之前原有设施应连续两年达到GB4915的要求 | 根据调查分析，企业原有设施在过去两年基本达到GB4915的要求。 | 符合 |
| 2 | 用于协同处置固体废物的水泥窑所处位置应满足的条件 | 符合城市总体发展规划、城市工业发展规划要求 | 项目建设符合规划要求 | 符合 |
|  |  | 所在区域无洪水、潮水或内涝威胁。设施所在标高应位于重现期不小于100年一遇的洪水位之上，并建设在现有和各类规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之外 | 项目拟建地位于低山丘陵区，无洪水、潮水或内涝威胁。 | 符合 |

综上所述，本项目符合《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）要求。

### 16.2.3 与《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）

《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）于2014年3月1日将开始实施，规定了利用水泥窑协同处置固体废物的设施选择、设备建设和改造、操作运行和污染控制等方面的环境保护技术要求。下文就本项目与该文件的符合性分析如下：

表16.2-3  与《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》符合性分析

| 序号 | 相关内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥窑用于协同处置固体废物的条件 | 窑型为新型干法水泥窑 | 水泥熟料生产线的窑型为新型干法水泥窑 | 符合 |
|  |  | 单线设计熟料生产规模不小于2000吨/日 | 水泥熟料生产线的熟料产能为4500吨/天 | 符合 |
|  |  | 对于改造利用原有设施协同处置固体废物的水泥窑，在进行改造之前原有设施应连续两年达到GB4915的要求 | 根据调查分析，企业原有设施在过去两年基本达到GB4915的要求。 | 符合 |
|  | 用于协同处置固体废物的水泥窑应具备的功能 | 采用窑磨一体机模式 | 水泥熟料生产线均采用窑磨一体机模式 | 符合 |
|  |  | 配备在线监测设备，保证运行工况的稳定 | 水泥熟料生产线均已配备窑头烟气温度、压力，窑尾烟气温度、压力等在线监测设备 | 符合 |
|  |  | 水泥窑及窑尾余热利用系统采用高效布袋除尘器作为烟气除尘设施，保证排放烟气中颗粒物浓度满足GB30485的要求 | 企业拟新建高效布袋除尘器；淘汰现有的电除。据前文分析，窑尾排放烟气中颗粒物浓度满足GB30485的要求 | 符合 |
|  |  | 配备窑灰返窑装置，将除尘器等烟气处理装置收集的窑灰返回送往生料入窑系统 | 水泥熟料生产线均已配备窑灰返窑装置 | 符合 |
| 2 | 用于协同处置固体废物的水泥生产设施所在位置应满足的条件 | 符合城市总体发展规划、城市工业发展规划要求 | 项目建设符合《泗水县城市总体规划》（2011-2030年）要求 | 符合 |
|  |  | 所在区域无洪水、潮水或内涝威胁。设施所在标高应位于重现期不小于100年一遇的洪水位之上，并建设在现有和各类规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之外 | 项目拟建地位于低山丘陵区，无洪水、潮水或内涝威胁。 | 符合 |

综上所述，项目符合《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）要求。

### 16.2.4 与《水泥工业污染防治技术政策》符合性分析

《水泥工业污染防治技术政策》（环保部公告2013年第31号）已于2013年5月24日开始实施，下文就本项目与该文件的符合性分析如下：

表16.2-4  与《水泥工业污染防治技术政策》符合性分析

| 序号 | 相关内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提高工艺运行的稳定性和污染控制的有效性，减少污染物的产生与排放。 | ①项目协同处置济宁市产生的危险废物，并辅以少量辅煤，仅是为了维持水泥回转窑稳定运行，减少污染物的非正常排放； | 符合 |
| 2 | 有效利用石灰石、粘土、煤炭、电力等资源和能源，对生产过程产生的废渣、余热等进行回收利用 | 企业现有工程配套了余热发电工程，项目除尘器收集的粉尘继续入窑煅烧 | 符合 |
| 3 | 选择和控制水泥生产的原（燃）料品质，如合理的硫碱比、较低的N、Cl、F、重金属含量等，以减少污染物的产生。可合理利用低品位原料、可替代燃料和工业固体废物等生产水泥。淘汰使用萤石等含氟矿化剂。 | ①根据项目可研，企业水泥窑协同处置危废后，硫碱比、N、Cl、F、重金属含量均合理可控。 ②除利用石灰石外，企业现有工程还利用少量废石。 ③项目协同处置危险工业废物。 ④项目不使用萤石。 | 符合 |
| 4 | 根据国家及地方环保要求，加强水泥窑NOx排放控制，在低氮燃烧技术（低氮燃烧器、分解炉分级燃烧、燃料替代等）的基础上，选择采用选择性非催化还原技术（SNCR）、选择性催化还原技术（SCR）或SNCR-SCR复合技术。新建水泥窑鼓励采用SCR技术、SNCR-SCR复合技术。严格控制氨逃逸，加强液氨等还原剂的安全管理。 | ①现有工程采用窑外预分解技术和低氮燃烧技术，已建设SNCR脱硝系统。 ②项目采用氨水作还原剂，不会发生液氨一样的爆炸风险。 | 符合 |
| 5 | 在确保污染物排放和其他环境保护事项符合相关法规、标准要求，并保障水泥产品使用中的环境安全前提下，可合理利用水泥生产设施处置工业废物、生活垃圾、污泥等固体废物及受污染土壤。 | 项目利用水泥生产设施处置危险工业废物。根据前文分析，项目污染物排放可做到“一控双达标”。 | 符合 |
| 6 | 利用水泥生产设施处置固体废弃物，应根据废物性质，按照国家法律、法规、标准要求，采取相关措施，并做好污染物监测工作，防范环境风险。 | 项目对危废预处理车间、暂存库等恶臭废气采取负压收集后抽送至水泥窑焚烧的处理方式进行处理，并要求企业做好预测。 | 符合 |
| 7 | 加强水泥生产企业原（燃）料品质检测与管理，防止挥发性S、Cl、Hg等含量较高的原（燃）料进入生产系统。加强生产工艺设备的运行与维护管理，保持生产系统的均衡稳定运行。污染治理设施应与生产工艺设备同时设计、同时建设、同时运行。 | 根据项目可研，企业水泥窑协同处置危废后，硫碱比、N、Cl、F、重金属含量均合理可控。 环评要求企业加强协同处置危险工业废物过程的运维管理，并严格执行环保“三同时”制度。 | 符合 |

综上所述，项目基本符合《水泥工业污染防治技术政策》（环保部公告2013年第31号）要求。

### 16.2.5 《水泥窑协同处置固体废物污染防治技术政策》符合性分析

《水泥窑协同处置固体废物污染防治技术政策》（环保部公告2016年第72号）已于2016年12月8日开始实施，下文就本项目与该文件的符合性分析如下：

表16.2-5  与《水泥窑协同处置固体废物污染防治技术政策》符合性分析

| 序号 | 相关内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 源头控制 |
| 1 | 协同处置固体废物应利用现有新型干法水泥窑，并采用窑磨一体化运行方式。处置固体废物应采用单线设计熟料生产规模2000 吨/日及以上的水泥窑。本技术政策发布之后新建、改建或扩建处置危险废物的水泥企业，应选择单线设计熟料生产规模4000 吨/日及以上水泥窑；新建、改建或扩建处置其他固体废物的水泥企业，应选择单线设计熟料生产规模3000 吨/日及以上水泥窑。鼓励利用符合《水泥行业规范条件（2015 年本）》的水泥窑协同处置固体废物，拟改造前应符合《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）的要求。 | 本项目依托依济宁海螺水泥有限责任公司现有的4500t/d水泥熟料生产线协同处置固体废物。 | 符合 |
| 2 | 应根据生产工艺与技术装备，合理确定水泥窑协同处置固体废物的种类及处置规模。严禁利用水泥窑协同处置具有放射性、爆炸性和反应性废物，未经拆解的废家用电器、废电池和电子产品，含汞的温度计、血压计、荧光灯管和开关，铬渣，以及未知特性和未经过检测的不明性质废物。 | 本项目不具有放射性、爆炸性和反应性废物，未经拆解的废家用电器、废电池和电子产品，含汞的温度计、血压计、荧光灯管和开关，铬渣，以及未知特性和未经过检测的不明性质废物。 | 符合 |
| 3 | 新建水泥窑协同处置危险废物的企业在试生产期间，应按照《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）要求对水泥窑协同处置设施进行性能测试，以检验和评价水泥窑在协同处置危险废物的过程中对有机化合物的焚毁去除能力以及对污染物排放的控制效果。利用水泥窑协同处置医疗废物，必须满足《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）的相关要求。 | 本项目在建成试生产期间，严格按照相关规范要求进行对水泥窑协同处置设施进行性能测试，以检验和评价水泥窑在协同处置危险废物的过程中对有机化合物的焚毁去除能力以及对污染物排放的控制效果。本项目不处置医疗废物。 | 符合 |
| 4 | 处置应急事件废物，应选择具有同类型危险废物经营许可证的水泥窑进行协同处置。如无法满足条件时，应按照当地省级环境保护主管部门批准的应急处置方案，选择适宜的水泥窑进行协同处置。 | 本项目选择具有同类型危险废物经营许可证的应急事件废物进行协同处置。如无法满足条件，应按照省级环境保护主管部门批准的应急处置方案，零星选择适宜的水泥窑进行协同处置。 | 符合 |
| 清洁生产 |
| 1 | 水泥窑协同处置固体废物，其清洁生产水平应按照《水泥行业清洁生产评价指标体系》（发展改革委公告2014 年第3 号）的要求，定期实施清洁生产审核。 | 本项目按照《水泥行业清洁生产评价指标体系》定期实施清洁生产审核。 | 符合 |
| 2 | 水泥窑协同处置固体废物，应对进场接收、贮存与输送、预处理和入窑处置等场所或设施采取密闭、负压或其他防漏散、防飞扬、防恶臭的有效措施。 | 本项目对进场接收、贮存与输送、预处理和入窑处置等场所或设施采取密闭、负压等防漏散、防飞扬、防恶臭的有效措施。 | 符合 |
| 3 | 固体废物在水泥企业应分类贮存，贮存设施应单独建设，不应与水泥生产原燃料或产品混合贮存。危险废物贮存还应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求。对不明性质废物应按危险废物贮存要求设置隔离贮存的暂存区，并设置专门的存取通道。 | 本项目危险废物在单独建设暂存库内，并分类贮存，不与水泥生产原燃料或产品混合贮存，并按照《危险废物贮存污染控制标准》、《危险废物收集贮存运输技术规范》进行收集贮存，对不明性质废物应按危险废物贮存要求设置隔离贮存的暂存区，并设置专门的存取通道。 | 符合 |
| 4 | 根据协同处置固体废物特性及入窑要求，合理确定预处理工艺。鼓励污水处理厂进行污泥干化，干化后污泥宜满足直接入窑处置的要求。水泥厂内进行污泥干化时，宜单独设置污泥干化系统，干化热源宜利用水泥窑废气余热。原生生活垃圾不可直接入水泥窑，必须进行预处理后入窑。生活垃圾在预处理过程中严禁混入危险废物。 | 本项目设置预处理工艺，不处置生活垃圾。 | 符合 |
| 5 | 严格控制水泥窑协同处置入窑废物中重金属含量及投加量；水泥熟料中可浸出重金属含量限值应满足《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB30760-2014）的相关要求。水泥窑协同处置重金属类危险废物时，应提高对水泥熟料重金属浸出浓度的检测频次。严格控制入窑废物中氯元素的含量，保证水泥窑能稳定运行和水泥熟料质量，同时遏制二噁英类污染物的产生。 | 本项目每批次入窑废物均进行成分检测，并严格控制含氯废物的处置，确保入窑废物的重金属含量及投加量、氯含量能够满足相关规范要求。熟料确定其进行重金属含量检测。 | 符合 |
| 6 | 固体废物入窑投加位置及投加方式应根据水泥窑运行条件及预处理情况在满足《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）要求的同时，根据固体废物的成分、热值等参数进行合理配伍，保障固体废物投加后水泥窑能稳定运行。含有机挥发性物质的废物、含恶臭废物及含氰废物不能投入生料制备系统，应从高温段投入水泥窑。 | 本项目入窑废物投加点包括窑罩门、分解炉、窑尾烟室、生料磨，符合相关规范要求。 | 符合 |
| 末端治理 |
| 1 | 水泥窑协同处置固体废物设施，窑尾烟气除尘应采用高效袋式除尘器；2014 年3 月1 日前已建成投产或环境影响评价文件已通过审批的协同处置固体废物设施，如窑尾采用电除尘器应持续提升其运行的稳定性，提高除尘效率，确保污染物连续稳定达标排放，鼓励将电除尘器改造为高效袋式除尘器。加强对协同处置固体废物水泥窑除尘器的运行与维护管理，确保除尘器与水泥窑生产百分之百同步运转。 | 济宁海螺水泥有限责任公司现有的窑尾废气采用电除尘器，本次环评拟改造为高效袋式除尘器，本项目建成运行后加强除尘器的运行与维护管理。 | 符合 |
| 2 | 水泥窑协同处置过程中的氮氧化物、二氧化硫等污染物排放控制应执行《水泥工业污染防治技术政策》（环境保护部公告2013 年第31 号）的相关要求。 | 根据工程分析内容，本项目运行后，污染物能够满足相关标准要求。 | 符合 |
| 3 | 水泥窑协同处置固体废物产生的渗滤液、车辆清洗废水及协同处置废物过程产生的其他废水，可经适当预处理后送入城市污水处理厂处理，或单独设置污水处理装置处理达标后回用，如果废水产生量小可直接喷入水泥窑内焚烧处置。严禁将未经处理的渗滤液及废水以任何形式直接排放。 | 本项目产生的冲洗废水及实验室废水全部送至水泥窑焚烧处置，不外排。 | 符合 |
| 4 | 水泥企业应对协同处置固体废物操作过程和环保设施运行情况进行记录，其中有条件的项目应纳入企业运行中控系统，具备即时数据查询和历史数据查询的功能。处置危险废物的数据记录应保留五年以上，处置一般固体废物的数据记录应保留一年以上。 | 本项目运行后，对协同处置过程及环保设施运行情况进行记录。 | 符合 |
| 5 | 水泥企业应建立监测制度，定期开展自行监测。重点加强对窑尾废气中氯化氢、氟化氢、重金属和二噁英类污染物的监测。水泥窑排气筒必须安装大气污染物自动在线监测装置，监测数据信息应按照《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法（试行）》的要求进行公开。 | 本项目已建立环境管理和监测计划，定期对项目污染物排放进行监测。现有水泥窑已设置在线监测。 | 符合 |
| 6 | 水泥窑旁路放风系统排出的废气不能直接排放，应与窑尾烟气混合处理或单独处理。旁路放风排气筒污染物排放限值和监测方法应执行《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）的相关要求。对标准中未包含的特征污染物应符合环境影响评价提出的相关排放限值的要求。 | 本项目建设旁路通风系统，水泥窑旁路放风系统排出的废气不直接排放，应与窑尾烟气混合处理。 | 符合 |
| 二次污染防治 |
| 1 | 协同处置固体废物水泥窑的窑尾除尘灰宜返回原料系统，但为避免汞等挥发性重金属在窑内过度积累而排出的窑尾除尘灰和旁路放风粉尘不应返回原料系统。如果窑灰和旁路放风粉尘需要送至厂外进行处理处置，应按危险废物进行管理。 | 本项目窑尾除尘灰返回原料系统，不外排；旁路通风排出的粉尘按一定比例定量调配到水泥熟料 | 符合 |

综上所述，项目基本符合《水泥窑协同处置固体废物污染防治技术政策》（环保部公告2016年第72号）要求。

### 16.2.6 《水泥窑协同处置危险废物经营许可证审查指南》符合性分析

《水泥窑协同处置危险废物经营许可证审查指南》（环保部公告2017年 第22号）已于2017年5月31日开始实施，下文就本项目与该文件的符合性分析如下：

表16.2-6  与《水泥窑协同处置危险废物经营许可证审查指南》符合性分析

| 序号 | 相关内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经营模式 |
| 1 | 集中经营模式，是指在水泥生产企业厂区内对危险废物进行预处理和协同处置的经营模式，包括危险废物预处理和水泥窑协同处置设施或运营属于同一法人或分属不同法人主体的情况。 | 本项目在水泥厂内对危险废物进行预处理和协同处置，危险废物预处理和水泥窑协同处置设施或运营分属不同法人主体的情况，属于集中经营模式。 | 符合 |
| 技术人员 |
| 1 | 采用分散独立经营模式和集中经营模式的单位，应有至少有1名具备水泥工艺专业高级职称的技术人员，至少1 名具备化学与化工专业中级及以上职称的技术人员，至少3 名具备环境科学与工程专业中级及以上职称的技术人员，至少3 名具有３年及以上固体废物污染治理经历的技术人员，至少1 名依法取得注册助理安全工程师及以上执业资格或安全工程专业中级及以上职称的专职安全管理人员。 | 本项目属于集中经营模式，项目配备2名水泥工艺专业高级职称的技术人员，1名化学与化工专业中级及以上职称的技术人员，4名具备环境科学与工程专业中级及以上职称的技术人员，3名具有3年固体废物污染治理经验的技术人员，1名注册助理安全工程师或安全工程专业中级职称的专职安全管理人员。 | 符合 |
| 危险废物运输 |
| 1 | 具有交通运输部门颁发的危险货物运输资质；无危险货物运输资质的申请单位应提供与具有危险货物运输资质的单位签订的运输协议或合同。 | 本项目委托有资质运输单位运输。 | 符合 |
| 2 | 危险废物运输的其他要求应符合《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025）中的相关规定。 |  | 符合 |
| 3 | 预处理产物从预处理中心至水泥生产企业之间的运输应按危险废物进行管理。 |  | 符合 |
| 协同处置工艺与设施 |
| 1 | 厂区：（1）协同处置危险废物的水泥生产企业所处位置应当符合城乡总体发展规划、城市工业发展规划的要求。（2）水泥窑协同处置危险废物项目应当符合国家和地方产业政策、危险废物污染防治技术政策、危险废物污染防治规划的相关要求，应与地方现有及拟建危险废物处置项目统筹规划。（3）水泥窑协同处置危险废物项目应提供环境影响评价文件及其批复复印件等项目审批手续相关文件。（4）危险废物预处理中心和水泥生产企业所在区域无洪水、潮水或内涝威胁，设施所在标高应位于重现期不小于100 年一遇的洪水位之上，并建设在现有和各类规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之外。（5）危险废物预处理中心和水泥生产企业的危险废物贮存和作业区域周边应设置初期雨水收集池。（6）危险废物运输至预处理中心和水泥生产企业的运输路线、预处理中心至水泥生产企业的预处理产物运输路线应尽量避开居民区、商业区、学校、医院等环境敏感区，当因危险废物产生单位的位置位于环境敏感区周边导致危险废物运输路线无法避开环境敏感区时，危险废物装车后应及时离开，避免长时间停留。环境影响评价确定的危险废物预处理中心和水泥生产企业的防护距离内没有居民等环境敏感点。（7）危险废物的贮存区、预处理区、投加区应与办公区、生活区分开。 | 本项目符合泗水县城市总体规划，符合相关产业政策及相关规划，详见16.1章节。本项目环保手续正在进行中。项目拟建地位于低山丘陵区，无洪水、潮水或内涝威胁。本项目建设2个事故水池（兼初期雨水收集池）；本项目设置预处理车间为边界600m的防护距离。本项目生活区依托水泥厂现有办公生活区，不新增，设置贮存车间、预处理车间及投加点离办公生活区较远。 | 符合 |
| 2 | 水泥窑：（1）协同处置危险废物的水泥窑应为设计熟料生产规模不小于2000 吨/天的新型干法水泥窑，窑尾烟气采用高效布袋（含电袋复合）除尘器作为除尘设施，水泥窑及窑尾余热利用系统窑尾排气筒（以下简称窑尾排气筒）配备满足《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ/T76）要求，并安装与当地环境保护主管部门联网的颗粒物、氮氧化物（NOx）和二氧化硫（SO2）浓度在线监测设备。 （2）对于改造利用原有设施协同处置危险废物的水泥窑，在改造之前，原有设施的监督性监测结果应连续两年符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915）的要求，并且无其他环境违法行为。 | 本项目依托济宁海螺水泥有限责任公司现有的4500t/d水泥熟料生产线，窑尾烟气拟采用袋式除尘器，且已设置与环境主管部门联网的颗粒物、氮氧化物和二氧化硫的在线监测设备。根据现有工程的两年在线监测结果可知，现有工程窑头窑尾排放均能满足水泥工业大气污染物排放标准，无其他环境违法行为。 | 符合 |
| 3 | 贮存：（1）危险废物预处理中心和水泥生产企业厂区内应建设危险废物专用贮存设施，贮存设施的选址、设计及运行管理应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）和《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025)的相关要求。（3）采用集中经营模式时，对于仅有一条协同处置危险废物水泥生产线的水泥生产企业，厂区内的危险废物贮存设施容量应不小于危险废物日协同处置能力的10 倍；对于有两条及以上协同处置危险废物水泥生产线的水泥生产企业，厂区内的危险废物贮存设施容量应不小于危险废物日协同处置能力的5 倍。（4）贮存挥发性危险废物的贮存设施应具有较好的密闭性，贮存设施内采用微负压抽气设计，排出的废气应导入水泥窑高温区，如篦冷机的靠近窑头端（采用窑门罩抽气作为窑头余热发电热源的水泥窑除外）或分解炉三次风入口处，或经过其他气体净化装置处理后达标排放。采用导入水泥窑高温区的方式处理废气的贮存设施，还应同时配置其他气体净化装置，以备在水泥窑停窑期间使用。（5）盛装危险废物的容器在再次盛装其他危险废物前应进行清洗。（6）危险废物贮存的其他要求应符合《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025）中的相关规定。 | 本项目选址满足《危险废物贮存污染控制标准》、《危险废物收集贮存运输技术规范》相关要求。本项目属于集中经营模式，仅一条协同处置危险废物水泥生产线，厂区内的危险废物暂存库容量不小于危险废物日协同处置能力的10 倍。本项目暂存车间及预处理车间均设置负压抽气，废气直接送至水泥窑焚烧处置，并设置活性炭净化装置，以备水泥停窑期间使用。 | 符合 |
| 4 | 预处理：（1）针对直接投入水泥窑进行协同处置会对水泥生产和污染控制产生不利影响的危险废物，危险废物预处理中心和采用集中经营模式的协同处置单位应根据其特性和入窑要求设置危险废物预处理设施。（2）危险废物的预处理设施应布置在室内车间。（4）对固态危险废物进行破碎和研磨预处理的车间，应配备除尘装置和与之配套的除尘灰处置系统。液态危险废物预处理车间应设置堵截泄漏的裙角和泄漏液体收集装置。（5）危险废物预处理的消防、防爆、防泄漏等其他要求应符合《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662）中的相关规定。 | 本项目协同处置危废均需要预处理后送至水泥窑焚烧处置，液态危险废物预处理车间应设置堵截泄漏的裙角和泄漏液体收集装置。 | 符合 |
| 5 | 5.厂内输送：（1）从生料磨或水泥磨投加的危险废物的厂内输送设施可利用水泥生产常规原料、燃料和产品输送设施，其他危险废物厂内输送设施应专门配置，不能用于水泥生产常规原料、燃料和产品的输送。 （2）危险废物的物流出入口以及转运、输送路线应远离办公和生活服务设施。移动式输送设备（如各种运输车辆）在厂内运输危险废物时，应按照专用路线行驶。 （3）危险废物的管道输送设备应保持良好的密闭性，防止危险废物的滴漏和溢出；非密闭输送设备（如传送带、提升机等）和移动式输送设备（如铲斗车等）应采取防护措施（如加设防护罩等），防止粉尘飘散、挥发性气体逸散和危险废物遗撒，移动式输送设备还应定期进行清洗。 （4）输送危险废物的管道、传送带应在显眼处设置安全警告标识。 （5）厂内危险废物输送设备管理、维护产生的各种废物均应作为危险废物进行管理和处置。 | 本项目危废处置设置专门的投加及输送设施送至水泥窑焚烧，本项目设置物流和人流两个入口，并要求企业设置专门的危险废物运输路线。危险废物的管道输送设备保持良好的密闭性，防止危险废物的滴漏和溢出。输送危险废物的管道、传送带应在显眼处设置安全警告标识。厂内危险废物输送设备管理、维护产生的各种废物均应作为危险废物进行管理和处置。 | 符合 |
| 6 | 投加：（1）应根据危险废物（或预处理产物）的特性在水泥窑中选择合适的投加位置，并设置危险废物投加设施，水泥窑的危险废物投加位置和投加设施参见《指南》附表1。作为替代混合材向水泥磨投加的危险废物应为不含有机物（有机质含量小于0.5%，二噁英含量小于10ng TEQ/kg，其他特征有机物含量不大于水泥熟料中相应的有机物含量）和氰化物（CN-含量小于0.01 mg/kg）的固态废物，并确保水泥产品满足水泥相关质量标准以及《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662）表1 中规定的“单位质量水泥的重金属最大允许投加量”限值。（2）含有机卤化物等难降解或高毒性有机物的危险废物优先从窑头（窑头主燃烧器或窑门罩）投加，若受危险废物物理特性限制（如半固态或大粒径固态危险废物）不能从窑头投加时，则优先从窑尾烟室投加，若受危险废物燃烧特性限制（如可燃或有机质含量较高的危险废物）也不能从窑尾烟室投加时，最后再选择从分解炉投加。（3）采用窑门罩抽气作为窑头余热发电热源的水泥窑禁止从窑门罩投加危险废物。 （4）危险废物从分解炉投加时，投加位置应选择在分解炉的煤粉或三次风入口附近，并在保证分解炉内氧化气氛稳定的前提下，尽可能靠近分解炉下部，以确保足够的烟气停留时间。（5）危险废物投加设施应能实现自动进料，并配置可调节投加速率的计量装置实现定量投料。在窑尾烟室或分解炉也可设置人工投加口用于临时投加自行产生或接收量少且不易进行预处理的危险废物（如危险废物的包装物、瓶装的实验室废物、专项整治活动中收缴的违禁化学品、不合格产品等）。（6）危险废物采用非密闭机械输送投加装置（如传送带、提升机等）或人工从分解炉或窑尾烟室投加时，应在分解炉或窑尾烟室的危险废物入口处设置锁风结构（如物料重力自卸双层折板门、程序自动控制双层门、回转锁风门等），防止在投加危险废物过程中向窑内漏风以及水泥窑工况异常时窑内高温热风外溢和回火。（7）危险废物机械输送投加装置的卸料点应设置防风、防雨棚。含挥发或半挥发性成分的危险废物和固态危险废物的机械输送投加装置卸料点应设置在密闭性较好的室内车间。含挥发或半挥发性成分的危险废物的卸料车间内应设置通风换气装置并采用微负压抽气设计，排出的废气应导入水泥窑高温区，如篦冷机的靠近窑头端（采用窑门罩抽气作为窑头余热发电热源的水泥窑除外）或分解炉三次风入口处，或经过其他气体净化装置处理后达标排放。固态危险废物的卸料车间应配备除尘装置。液态危险废物的卸料区域应设置堵截泄漏的裙角和泄漏液体收集装置。（8）危险废物非密闭机械输送投加装置（如传送带、提升机等）的入料端口和人工投加口应设置在线监视系统，并将监视视频实时传输至中央控制室显示屏幕。 （9）危险废物向水泥窑投加的其他要求应符合《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662）中的相关规定。 | 本项目危险废物投加必须按照相关配伍、投加位置、投加设施等均参照相关规范进行操作。含有机卤化物等难降解或高毒性有机物的危险废物优先从窑头（窑头主燃烧器或窑门罩）投加，若受危险废物物理特性限制（如半固态或大粒径固态危险废物）不能从窑头投加时，则优先从窑尾烟室投加，若受危险废物燃烧特性限制（如可燃或有机质含量较高的危险废物）也不能从窑尾烟室投加时，最后再选择从分解炉投加。投加严格按照相关规范和说明进行。 | 符合 |
| 7 | 协同处置危险废物的类别和规模：（1）水泥窑禁止协同处置放射性废物，爆炸物及反应性废物，未经拆解的电子废物，含汞的温度计、血压仪、荧光灯管和开关，铬渣，未知特性的不明废物。危险废物预处理中心或采用集中经营模式的协同处置单位可以接收未知特性的不明废物，但应满足《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662）第9.3 节中有关不明性质废物的专门规定。电子废物拆解下来的废树脂可以在水泥窑进行协同处置。（2）除放射性废物、爆炸物及反应性废物、含汞的温度计、血压仪、荧光灯管和开关、铬渣之外的其他危险废物，若满足或经预处理后满足《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662）规定的入窑或替代混合材要求后，均可以进行水泥窑协同处置。（3）水泥窑协同处置危险废物的规模和类别应与地方危险废物的产生现状和特点，以及地方现有危险废物处置设施的危险废物处置类别和能力相协调。（4）水泥窑协同处置危险废物的规模不应超过水泥窑对危险废物的最大容量。在保证水泥窑熟料产量不明显降低的条件下，水泥窑对危险废物的最大容量可参考《指南》附表2 确定。危险废物作为替代混合材时，水泥磨对危险废物的最大容量不超过水泥生产能力的20%。水泥窑协同处置危险废物的规模还应考虑危险废物中有害元素包括重金属、硫（S）、氯（Cl）、氟（F）和硝酸盐、亚硝酸盐的含量，确保由危险废物带入水泥窑（或水泥磨）的有害元素的总量满足《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662）中第6.6.7～6.6.9 条的要求，每生产1 吨熟料由危险废物带入水泥窑的硝酸盐和亚硝酸盐总量（以N 元素计）不超过35g。（5）水泥窑同时协同处置可燃危险废物、不可燃的半固态、液态或含水率较高的固态危险废物时，水泥窑对可燃危险废物、不可燃的半固态、液态危险废物的最大容量应在《指南》附表2 所示的基础上进行相应的减小。 | 本项目不处置规范中严禁处置的危险废物类别，本项目处置类别以济宁市目前产废单位情况为依据。本项目年处置危险废物7.49万吨，不超过水泥窑对危险废物的最大容量。 | 符合 |
| 8 | 污染物排放控制：（1）协同处置危险废物的水泥窑可以设置旁路放风设施。旁路放风设施应采用高效布袋除尘器作为烟气除尘设施，若采用独立的排气筒时，其排气筒高度不低于15m，且高出本体建筑物3m 以上。旁路放风粉尘和窑灰可以作为替代混合材直接投入水泥磨，但应严格控制其掺加比例，确保水泥产品满足相关质量标准以及《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662）中表1 规定的“单位质量水泥的重金属最大允许投加量”限值。如果窑灰和旁路放风粉尘需要送至水泥生产企业外进行处置，应按危险废物进行管理。（2）协同处置危险废物的窑尾排气筒和旁路放风设施排气筒（包括独立排气筒和与水泥窑及窑尾余热利用系统、窑头熟料冷却机或煤磨的共用排气筒）大气污染物排放浓度应满足《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485）的要求。危险废物贮存设施、预处理车间和输送投加装置卸料车间有组织排放源的恶臭污染物排放浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554）的要求，非甲烷总烃排放浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297）的要求，颗粒物排放浓度应不超过20mg/m3（标准状态下干烟气浓度)。采用独立排气筒的预处理设施（如烘干机、预烧炉等）排气筒大气污染物排放浓度应根据预处理设施类型满足相关大气污染物排放标准要求。（3）危险废物预处理中心和协同处置危险废物水泥生产企业无组织排放源的恶臭污染物浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554）的要求，非甲烷总烃排放浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297）的要求，颗粒物排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915）的要求。（4）协同处置危险废物的窑尾排气筒总有机碳（TOC）排放浓度应满足《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485）的要求。旁路放风设施采用独立的排气筒时，其中的TOC 排放浓度不应超过10mg/m3，与水泥窑及窑尾余热利用系统、窑头熟料冷却机或煤磨共用排气筒时，协同处置危险废物与未协同处置固体废物的水泥窑常规生产时TOC 排放浓度的差值不应超过10mg/m3 （以上浓度均指标准状态下氧含量10%的干烟气浓度）。烟气中TOC 的测定方法参照《固定污染源排气中非甲烷总烃的测定气相色谱法》（HJ/T38）中总烃的测定方法。（5）危险废物预处理中心和水泥生产企业的危险废物贮存和作业区域的初期雨水以及危险废物贮存、预处理设施和危险废物容器、运输车辆清洗产生的废水应收集后按照《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485）的要求进行处理并满足相关水污染物排放标准要求，上述初期雨水和废水处理产生的污泥应作为危险废物进行管理和处置。（6）水泥窑协同处置危险废物单位涉及废水和废气的污染物排放和管理要求应符合排污许可证的相关规定。 | 本项目建设一套旁路通风，水泥窑旁路放风系统排出的废气不直接排放，应与窑尾烟气混合处理。 根据环境空气预测结果，预处理车间和暂存库无组织排放源的恶臭污染物浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554）的要求，非甲烷总烃排放浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297）的要求，颗粒物排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915）的要求。 | 符合 |
| 9 | 分析化验与质量控制：（2）危险废物预处理中心和采用集中经营模式的协同处置单位的实验室应具备危险废物、预处理产物、水泥生产常规原料和燃料中的重金属以及硫（S）、氯（Cl）、氟（F）含量的分析能力。 | 本项目化验室监测设备具备危险废物、预处理产物、水泥生产常规原料和燃料中的重金属以及硫（S）、氯（Cl）、氟（F）含量的分析能力。 | 符合 |
| 10 | 水泥窑设施性能测试（试烧）：（1）新建水泥窑协同处置危险废物单位在试生产期间应按照《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662）的要求对协同处置危险废物的水泥窑设施进行性能测试，性能测试结果合格是试生产结束后领取水泥窑协同处置危险废物经营许可证的必要条件之一。 （2）性能测试结果的有效期为五年。五年期满后，水泥窑协同处置危险废物单位应按《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662）的要求重新开展性能测试，性能测试结果合格是重新申请领取水泥窑协同处置危险废物经营许可证或提出换证申请的必要条件之一。 （3）性能测试所需的危险废物或有机标识物不易获得时，可以选择投加含有机标识物的污染土壤，开始烟气采样的时间可以在含有机标识物的危险废物（包括污染土壤）稳定投加至少2 小时后进行，持续时间不小于8 小时。 （4）从窑头主燃烧器或窑门罩投加的危险废物为液态时，也可以选择窑尾投加点进行性能测试；从窑头主燃烧器或窑门罩投加的危险废物为固态或半固态时，必须选择窑头或窑门罩投加点进行性能测试，此时熟料中有机标识物的含量应小于0.3μg/kg。 （5）当窑尾有多个危险废物投加点时，应选择烟气在分解炉内停留时间最短的投加点进行性能测试。 （6）对煤磨采用水泥窑窑尾烟气作为烘干热源的水泥窑设施进行性能测试时，对有机标识物的焚毁去除率（DRE）采用公式计算。 （8）当窑尾排气筒烟气中有机物标识物浓度的性能测试检测结果低于采样分析仪器的检出限时，应以采样分析仪器的检出限作为烟气中有机标识物的浓度代入《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662）中的DRE 计算公式求取有机标识物的DRE 下限值。 （9）仅协同处置不含有机质（有机质含量小于0.5%，二噁英含量小于10ng TEQ/kg，其他特征有机物含量不大于常规水泥生料中相应的有机物含量）和氰化物（CN-含量小于0.01 mg/kg）以及仅向水泥磨投加危险废物的危险废物经营许可证申请单位，可不进行性能测试。 | 企业应严格按照相关规范要求进行性能测试。 | 符合 |
| 规章制度与事故应急 |
| 1 | 按照《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662）《突发环境事件应急管理办法》《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》的要求建立应急管理制度。 | 企业建立项目应急管理制度。 | 符合 |
| 2 | 按照《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662）的要求建立操作运行记录制度，其中，每套投加系统的危险废物小时平均投加速率每小时记录1 次，重金属吨熟料和吨水泥投加量每8小时记录1 次。 | 按照要求进行投加系统危险废物小时平均投加速率和重金属吨熟料和吨水泥投加量的记录工作。 | 符合 |
| 3 | 按照《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662）的要求建立人员培训制度、安全管理制度、人员健康管理制度和环境管理制度。 | 建立完善的人员培训、安全管理、人员健康管理及环境管理等制度 | 符合 |

综上所述，项目基本符合《水泥窑协同处置危险废物经营许可证审查指南》（环保部公告2017年 第22号）要求。

## 16.3 与建设项目审批原则的符合性分析

### 16.3.1 环发[2012]98号文符合性

项目与环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》符合情况见表16.3-2。

表16.3-2  项目与环发[2012]98号文相关审批要求符合情况

| 分 类 | 环发[2012]98号 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进一步加大环境影响评价公众参与和政务信息公开力度，切实保障公众对环境保护的参与权、知情权和监督权 | 对编制环境影响报告书的项目，建设单位在开展环境影响评价的过程中，应当在当地报纸、网站和相关基层组织信息公告栏中，向公众公告项目的环境影响信息。 | 项目在泗水县政府网站上进行公示，并设立公众参与意见调查表和报告书简本发放点 | 符合 |
| 进一步强化环境影响评价全过程监管 | 化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风向的项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标的前提下，必须在依法设立、环境保护基础设施齐全经规划环评的产业园区内布设 | 项目符合国家产业政策、清洁生产要求、满足污染物排放及总量控制要求；不属于入园项目 | 符合 |
|  | 在环境风险防控重点区域如居民集中区、医院和学校附近、重要水源涵养生态功能区等，已经因环境污染导致环境质量不能稳定达标的区域内，禁止新建或扩建可能引发环境风险的项目 | 项目远离风险防控区域；周边环境质量良好 | 符合 |
|  | 重点关注环境敏感目标保护、所涉及环境敏感区的主管部门相关意见、规划调整控制、防护距离内的居民搬迁安置方案和项目依托的公用环保设施或工程是否可行、是否存在环评违法行为 | 预处理车间600m卫生防护距离内无敏感目标 | 符合 |
|  | 对可能引发环境风险的项目，还要重点关注环境风险评价专章和环境风险防范措施 | 环境风险专章和防范措施严格 | 符合 |

### 16.3.3 与“三线一单”符合性分析

1、《山东省生态保护红线规划（2016年~2020年）》符合性分析

根据《山东省生态保护红线规划（2016-2020）》，“对生态保护红线区实行分类管控。I类红线区是生态保护红线区的核心，实行最严格的管控措施，除必要的科学研究、保护活动外，需按相关法律、法规严格控制其它开发建设活动；Ⅱ类红线区按照生物多样性维护、水源涵养、土壤保持和防风固沙等主导生态功能，结合现有各类禁止开发区域现行相关法律法规及管理规定，实行负面清单管理制度，严禁有损主导生态系统服务功能的开发建设项目”。

泗水县距离本项目相对较近的生态红线保护区为泗水泉林泉群、泗河东段生物多样性维护、水源涵养生态保护红线区，边界为：泗水县中东部、泗河泗水县东段，面积为59.11km2，主要生态功能为生物多样性维护、水源涵养。拟建项目位于济宁市省级生态保护红线范围之外，与其最近的距离为2.4km，项目建设符合《山东省生态保护红线规划(2016—2020年)》。

济宁市省级生态保护红线见图16.2-1。

2、与环境质量底线的符合性

通过对各环境要素的监测与评价，项目所在区域的声环境、地表水、地下水质量基本能够满足响应标准要求，大气环境监测结果中PM2.5超标现象普遍。本项目所排放的污染物对周围环境的影响较小，在可接受范围之内。项目周围大气环境容量可以承载当地经济发展，环境目标可达。经预测，项目所排放的污染物满足相关排放标准和总量控制指标的要求不影响泗水县污染物减排任务的完成，该本项目对周围环境的影响程度不大。

因此，本项目满足环境质量底线要求。

3、与资源利用上线的符合性

拟建项目位于济宁海螺水泥有限责任公司预留用地，本项目用地为厂内工业用地。该空地目前为场内预留地，周边为水泥熟料生产设施。不新增土地。

本项目主要依托现有水泥熟料生产线，运营过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用较少，符合资源利用上线要求。

4、审批负面清单

目前济宁市无负面清单，且项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中鼓励类项目，因此不在负面清单范围内。

### 16.3.4 环境功能区划符合性

项目所在区域大气环境功能区划分为二类区、地表水环境功能区划分为IV类区，地下水环境功能区划分为Ⅲ类区，声环境功能区划分为2类区，项目符合区域环境功能区划要求。

## 16.4 区域相关规划符合性

### 16.4.1 与《泗水县城市总体规划》（2011-2030年）的符合性分析

城市性质：以新材料、节能环保等新兴产业和休闲旅游业为主的生态宜居城市。

县域城镇体系规划：城镇规模等级结构分为五级，一级为泗水县中心城区，包括金庄镇和中册镇驻地；二级为泉林镇、柘沟镇、杨柳镇、泗张镇;三级为苗馆镇、高峪镇、圣水峪镇、星村镇;四级为52个中心村;五级为其余保留村庄(145个农村居民点)。近期至2015年,县域总人口64万,城镇人口32万,,城镇化水平50%;远期至2030年,县域总人口68万,城镇人口50万,城镇化水平达到73%。要统筹安排城乡居民点、各类产业、重大基础设施和公共服务设施, 努力构建分工有序、 布局合理的城镇体系, 促进城乡协调发展。

城市规模：近期至2015年,中心城区人口20万,用地24平方公里;中期至2020年,中心城区人口25万,用地30平方公里;远期至2030年,中心城区人口38万,用地43.4平方公里。

城市规划区：城市规划区包括泗河街道、济河街道、中册镇、金庄镇行政区范围以及龙湾套湖周边500米、611省道从金庄镇界至日兰高速泗水出口段两侧各500米范围,总面积为283 平方公里。

中心城区用地布局：城市建设用地发展方向为“西进、北跨、本优、南控”。城市空间布局结.构为“一城、两轴、三带、三区”。“一城”指泗水县主城区;“两轴”指沿济河路的城市发展轴和中兴路、圣华路之间的城市景观轴; “三带”是.指沿泗河、济河和玉沟河形成的绿化景观帶; “三区” 指主城区周边的泗北新区、金庄片区和济河东区。

完善基础设施体系：构筑以高速公路、高等级国省道为骨架的县域公路交通网络。 完善乡镇公路建设, 推进城乡交通设施一体化。打通对外联系通道,强化与周边县(市)的区域交通联系。统筹规划和城市给排水、电力、电信、供热、燃气、生活垃圾处理等基础设施建设。 高度重视城市防灾工作, 建立包括防洪、消防、人防、抗震等内容的综合防灾系统,确保城市安全。

拟建项目位于海螺水泥有限责任公司厂区内，距离泗水县城市规划区东边界约13km，用地性质为建设用地，因此本项目建设不违反《泗水县城市总体规划》（2011-2030年）中的相关要求。

泗水县城市总体规划见图16.4-1。

### 16.4.2 与泗水泉林泉群风景名胜区总体规划的符合性分析

泗水县境内有山东省省级风景名胜区——泗水泉林泉群风景名胜区（山东省人民政府《关于泗水泉林泉群风景名胜区总体规划的批复》鲁政字[2002]23号文件）。泉林因泉多如林，故称“泉林”。

泉群属于山东省36个日流量大于1万m3泗岩溶大泉之一，由于泉水来自地下深处，加之附近贺庄水库库区大面积为第四系透水层下部奥陶系灰岩出露，库水下渗为泉群增加了补给源。

泗水泉林泉群风景名胜区由东片泉林泉群景区和西片泗水泉群景区组成，总面积22.1km2。其中泉林泉群景区总面积4.3 km2，由北至南依次包括卞国古城景群、泉林泉群景群、石缝泉群景群和石漏泉群景群；泗水泉群景区总面积17.8 km2，由北至南依次包括泗水泉群景群、仲庙景群和济河泉群景群。

泗水泉林泉群风景名胜区外围保护地带包括泗河绿色走廊、贺庄水库和龙湾套水库，面积196.77 km2。本工程距泉林泉群风景名胜区的泉水补给区约2.2km。

泗水泉林泉群风景名胜区总体规划见图16.4-2。

### 16.4.3 与泉林泉群水体自然保护区总体规划的符合性分析

泉林泉群水体自然保护区位于济宁市泗水县境内，属于淮河流域的上游区域，位于泗水县东部、泉林镇境内，属于泗河源头，保护区位于泉林镇中部，保护区总面积为270ha，核心区面积为108ha，约占40%，实验区面积为162ha，约占60%，其规划结构为一城三区，一城为泉林城镇建设区，三区为西部的新城建设区、东北部的文化旅游区和南部的产业发展区。保护区内主要有三条天然河流（石缝河、石漏河、洙水河）和三处泉水集中区（泉林泉群、石缝泉群、石漏泉群）

该保护区设置了泉水补给区，其泉水补给区位于泉林镇南部，分为一级保护区和二级保护区，其中一级保护区为：地下水补给量高于现状水平，水质达到地表水Ⅲ类标准，区域禁止人为开发地下水，禁止与泉水保护无关的开发建设活动；二级保护区：地下水补给量不低于现状水平，水质维持在现状水平，禁止与水源保护无关的开发建设活动，禁止未经规划批复、论证、审批的开发建设活动。

本项目与泉林泉群水体自然保护区的最近距离约为3.3km，本项目厂址位于水源涵养保护区西侧约1.8km处，本项目厂址处地下水流向为东南向西北，不在上述水源涵养保护区的上游，因此本项目不违反泗水县泉林泉群水体自然保护区总体规划中的相关要求。

泗水县泉林泉群水体自然保护区总体规划详见图16.4-3。

泗水县泉林泉群水体自然保护区总体规划中水源涵养保护区划示意图详见图16.4-4。

### 16.4.4 与泗水县水源地的符合性分析

泗水县集中式饮用水源主要供应单位为泗水县自来水公司，该公司共有何家庄、五里庙、鲁舒等取水厂，全部采用地下水作引用水源。拟建项目位于泗水县集中式饮用水水源地东南侧，距泗水县集中式饮用水水源地二级保护区边界约9km，厂区附近地下水流向为东南向西北或向北运动，位于水源地准保护区以外的补给径流区。

泗水县集中式饮用水水源地保护区划分图见图16.4-5。

## 16.5 选址合理性分析

### 16.5.1 项目用地及周边配套等符合性

1、符合城市规划及用地要求

拟建项目位于济宁海螺创业环境科技有限责任公司现有厂区内，土地利用类型为工业用地，该项目厂址符合用地规划和城市发展规划。

2、水源保护规划符合性

泗水县集中式饮用水源主要供应单位为泗水县自来水公司，该公司共有何家庄、五里庙、鲁舒等取水厂，全部采用地下水作引用水源。拟建项目位于泗水县集中式饮用水水源地东南侧，距泗水县集中式饮用水水源地二级保护区边界约9km，厂区附近地下水流向为东南向西北或向北运动，位于水源地准保护区以外的补给径流区。

拟建项目位于济宁海螺创业环境科技有限责任公司现有厂区内，周围无水源地等敏感目标。

3、拟建项目与敏感目标的关系

距离拟建项目建设用地较近的环境敏感点有石龙岗、峙山、龙虎庄，经采取污染防治措施后，拟建项目对周围环境影响较小。

拟建项目卫生防护距离为危险废物暂存库和主车间为边界，向外延伸600米的范围。根据现场勘查，在此区域内无村庄及其他环境敏感目标，项目厂址卫生防护距离满足要求。

4、利用企业现有资源优势，减少投资成本

项目在济宁海螺创业环境科技有限责任公司厂区内建设，依托现有4500t/d的水泥熟料生产线来协同处置危废，焚烧系统、办公、实验分析室、供水、供电、烟气处理系统等部分公辅工程及环保工程均依托现有工程，可大大减少项目的投资成本；济宁海螺创业环境科技有限责任公司现有工程生产时间较长，具有良好的技术优势及管理优势。

### 16.5.2 环保角度项目选址合理性分析

大气污染物排放角度：根据本项目大气环境影响预测可知，本项目窑尾废气、无组织等烟气污染物在各敏感点处预测值均能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求和《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中的“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”限值要求；且综合项目大气环境防护距离、卫生防护距离和行业相关要求，并类比同类项目，最终确定本项目设置以固废储存及输送车间为边界600m的卫生防护距离，固废暂存车间I为边界100m的卫生防护距离，固废暂存车间II为边界100m的卫生防护距离。在600m范围内无长期居住的居民住宅区、医院及学校设施等敏感目标。

因此从大气污染物角度本项目选址合理。

地表水角度：拟建项目生产厂区废水主要为车间地面冲洗废水、车辆冲洗废水、实验室废水以及生活污水。生活污水经现有生活污水管网进入现有地埋式污水处理设施，处理后满足《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》（DB37/599-2006）一般保护区域及其修改单标准限值和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中相应标准后，作为公司厂区绿化、道路洒水以及景观用水，不外排。冲洗废水进入水泥窑焚烧处理，不外排。对周围的地表水环境影响较小；

地下水角度：根据预测结果及分析，在非正常工况下，虽然事故池（初期雨水池）及污水管网发生泄漏事故后各污染物在泄漏点附近地下水中分布浓度超过Ⅲ类地下水水质标准，但在拟建项目建设及服务期内扩散影响范围有限，各污染因子的运移最远端均未到达附近村庄居民点（龙虎庄村，北西1.5km），也远未到达故安水库。在采取严格有效的防渗措施后，非正常工况下拟建项目建设对地下水环境影响较小。

噪声和固体废物角度：从噪声环境影响评价和固体废物处理相关章节可知，本项目可做到厂界噪声达标，本项目产生的固体废物均得到合理的处置，因此从噪声和固体废物角度本项目的选址合理。

综上，本项目从环保角度选址合理。

### 16.5.3 公众支持

根据企业自行编制的《济宁海创水泥窑综合利用固废危废项目环境影响评价公众参与说明》通过对公众参与调查意见的分析，100%的公众支持本项目的建设，项目公示期间未有投诉和反对意见。公众对本项目是支持的。建设单位应认真采纳公众的意见和建议，做到项目建设与污染治理统筹兼顾，经济与环境协调发展。因此，从公众支持率上分析，本项目的厂址选择合理。

## 16.6 小结

拟建项目为水泥窑协同处置危废项目，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》鼓励类项目。项目符合《水泥窑协同处置工业废物设计规范》（GB50634-2010）、《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）、《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）、《水泥工业污染防治技术政策》等政策的要求；同时符合《“十二五”危险废物污染防治规划》、《山东省“十三五”危险废物处置设施建设规划》等要求。

本项目位于济宁海螺创业环境科技有限责任公司现有厂区内，土地利用类型为工业用地。厂区远离水源地、远离文物保护区、风景名胜区，不违反《泗水县城市总体规划》（2011-2030年）、“三线一单”、《泗水泉林泉群风景名胜区总体规划》的要求。

本项目在采取严格的污染防治措施和风险防范措施后，对周围环境影响较小，厂址周围公众对本项目也很支持。因此，本项目选址从总体而言是比较合适的。