## Sheet1
济宁市危险废物专项排查整治省级核查存在问题整改汇总表
序号 | 企业名称 | 问题类型 | 存在问题 | 整改情况
1 | 曲阜市姚村镇佃户屯村（垃圾填埋点） | 一般工业固废类问题 | 填埋场渗滤液目前收集在应急池，环评批复要求企业运行6年（2014年运行）内建设完成渗滤液处理装置，目前企业尚未解决渗滤液处理问题，收集的渗滤液只能暂存在应急池中。 | 企业委托山东金熙环保科技有限公司编制了《造纸固废应急填埋场项目废水处理环境可行性分析报告》并通过专家论证。目前企业建设了渗滤液收集池，并定期通过专用车辆把渗滤液运输到该企业总厂碱回收系统进行蒸发浓缩后焚烧，不会造成二次污染。
2 | 曲阜晨光化工有限公司 | 危险废物类问题 | 1、少数负压系统收集的悬浮物未转移至危险废物贮存库；2、厂区发现装有不明性质半固态、液态包装桶。 | 1、未及时将悬浮物进行离心、包装、转移至危险废物贮存处进行贮存，企业立行立改，检查后，立即将悬浮物离心脱水转移至危险废物贮存处。2、厂区存在的不明性质半固态、液态包装桶系济宁市生态环境局曲阜市分局环境监察大队查处张雷案件废液在公司贮存库暂存。检查后，曲阜市分局立即联系张雷（370883198301246552）已经委托德州正朔对危险废物进行了转移处置。
3 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 危险废物类问题 | 废铅蓄电池未纳入危险废物管理计划。 | 重新制作了危废管理计划并备案，严格按照危废管理要求进行管理。
4 | 山东阳光颜料有限公司 | 危险废物类问题 | 1、焚烧炉特征污染物监测项目频次不全；2、无应急演练；3、无产生环节、贮存环节详细台账记录；4、危险废物仓库气体收集不到位，异味较大。 | 1、自行检测方案中增加厂界无组织硫化氢检测（1次/季度），二噁英检测（2次/年），2019年1月检测了一次，计划11月份做第二次检测。2、10月企业组织了危化品泄漏应急演练，并做演练记录。3、加强管理，完善产生环节、贮存环节的详细台账记录，由专人负责管理存档，每月上报公司环保科进行台账审查。4、对危废库区域合理划分，危险废物分类存放，杜绝危废包装、容器破损漏料，增强危废库尾气处理设施风机引力，定期更换活性炭。
5 | 梁山德润能源有限公司 | 危险废物类问题 | 1、危险废物规范化管理档案材料不完善；2、部分工艺外产生的危险废物未申报；3、危险废物贮存库及危险废物利用设施标志标识不规范。 | 1．按照规范化管理指标体系进行整理档案材料，对缺少要素进行增补。2．把废气处理设施中产生的废活性炭补增进管理计划并到县局进行备案。更换后的活性炭现暂存在危废库，已和有资质的处置单位签订了处置合同。3．危险废物贮存库及危险废物利用设施已更换新的危废标识。
6 | 山东中泽汽车制造有限公司 | 危险废物类问题 | 1、无危险废物贮存库；2、无危险废物规范化管理档案材料。 | 1．已新建危险废物贮存库。贮存库为封闭式，具有安全措施；地面硬化处理，涂有密度聚乙烯，防止渗漏和腐蚀；设有收集渠和收集池；不同类废物间分区贮存，不同分区地面画有分割线和明显间隔。墙体悬挂危废名称的标志牌、警告标志、危废标签和管理制度。2．根据规范化管理指标体系，建立健全管理档案。
7 | 山东世纪阳光科技有限公司 | 危险废物类问题 | 1、危险废物管理计划备案登记表中危险废物种类不全；2、部分危险废物未申报；3、台账、培训、应急演练等危险废物档案材料不规范；4、危险废物贮存库地面有遗撒，标志标识牌不规范，危险废物贮存库内异味大。 | 1、2、修改管理计划，将危险废物全部纳入，并重新进行备案；3、对台账、培训、应急演练等危险废物档案材料重新进行规范并对档案资料资料进行归档；4、对危废库彻底进行清理，规范危险废物标识。
8 | 济宁阳光煤化有限公司 | 危险废物类问题 | 1、危险废物台账、培训、应急演练等档案材料不规范；2、危险废物贮存库标志标识不规范，异味收集处理设施不完善，库内未分区；4、污水处理污泥（代码：900-046-49）转移至无该项处置资质的济宁阳光化学有限公司。 | 1、规范各类档案材料，培训、应急演练根据制定的计划如期举行并完善记录和照片进行存档；危险废物台账严格执行危废吨打码上传制度，台账清晰、账物相符。2、库房门口标识牌，原旧牌已撤掉，改为统一规范标识牌，内容包括：单位名称、储存场所编号、污染物种类及符号等。环保负责人对整改情况进行了复查，并予以确认。异味搜集处理设施原室内管道接口出现松动情况，已作加固焊接；各类危废分类分开管理，每个吨包生成二维码进行张贴。4、污水处理污泥（危废编号HW49、代码：900-046-49）转移至济宁阳光化学有限公司，经详细排查：济宁阳光化学有限公司固废焚烧炉处置母公司及其子公司危险废物项目环境影响报告书取得了济宁环境保护局的批复，批复中明确指出危险废物种类新增HW06、HW13、HW49等3个大类别。
9 | 济宁绿航环保科技有限公司 | 危险废物类问题 | 1、培训、演练等危险废物规范化管理档案不完善；2、危险废物转移联单部分未填写八位代码；3、危险废物管理计划及备案表填写不规范；4、危险废物贮存库标志标识不规范。 | 1、开展了应急演练和业务培训，进一步完善了档案管理资料；2、对危废代码填写不全的联单进行了修改完善；3、对危废管理计划进行了修改并重新到高新区局备案；4、重新设置标识张贴悬挂。
10 | 济宁宇宸环保科技有限公司 | 危险废物类问题 | 1、危险废物贮存库无监控，标志标识不规范；2、联单填写不规范；3、危险废物管理计划及备案表填写不规范 | 1、针对贮存库无监控问题，完成监控规划和布线，视频监控已经安装完毕；对危废存放区重新制作标识并按照规定张贴。2、对来填写不规范的联单集中整理完善修改，对相关人员进行培训。3、对危废管理计划进行了修改并重新到高新区局备案。
11 | 嘉祥蒂澳钛白粉厂 | 危险废物类问题 | 1、废酸回用到污水处理及生产聚合硫酸铁，回用设施及生产设施未张贴危险废物警示标志，废酸贮存罐危险废物标志标识不规范；2、非工艺产生的废机油未申报。 | 1、废酸回用污水处理车间及聚合硫酸铁车间已张贴危险废物警示标志，废酸贮存罐危废标志已更新。2、非工艺产生的废机油主要来源于机动车辆，现有铲车及叉车各一辆，废机油的产生量很少。该厂的铲车及叉车由专门的售后服务公司进行维修保养，产生的废机油回收带走，厂内无废机油储存，所以该厂并未对废机油进行申报。已修改管理计划并和重新备案。
12 | 山东元泰环保科技有限公司 | 危险废物类问题 | 1、未按规定频次开展污染物监测；2、未将新产生危险废物纳入危险废物管理；3、危险废物贮存场所无废气收集处置设施。 | 1、一期3万吨焚烧线于2018年8月20日投入试生产，2018年12月份通过一期3万吨/年焚烧线竣工环境保护验收；竣工环境保护验收前，已按照《济宁“绿宝石”20万吨/年资源综合利用及配套设施环评影响报告书》中环境监测内容及频次逐项进行了委托监测。2019年第一季季度检测报告也满足项目环境监测计划要求，由于2019年第一季季度检测报告资料归档工作不完善，专家组检查时，企业人员未及时将检测报告提供完整。具体的一期3万吨/年焚烧线环境监测计划内容及频次和2019年第一季度环境检测报告已完备；2、已将新产生危险废物纳入危险废物管理，并于2019年6月份将危险废物管理计划重新备案；3、原飞灰、炉渣暂存库贮存的飞灰、炉渣基本无挥发性有机气体产生，为了进一步做好次生危险废物贮存废气收集处理管理要求，暂停原飞灰、炉渣暂存库贮存飞灰、炉渣，现阶段将飞灰、炉渣危险废物转移至甲类危险废物暂存库暂存；甲类危险废物暂存库建筑面积约687m³，库容量700吨，设置一套30000方/小时废气治理系统，废气处理工艺为将暂存库废气收集至自动卷帘式过滤器内进行除尘预处理后→送入碱洗涤塔内将酸性气体进行中和处理→SMP-除臭设备分解氧化治理，处理后一根高25米、内径1.8米的排气筒达标排放；同时，经企业研究决定尽快完成将飞灰、炉渣暂存库废气引入沸石转轮+RTO废气处置系统，预计约2019年12月投入运行；待原飞灰、炉渣暂存库沸石转轮+RTO废气处置系统建成投运后，方可用原飞灰、炉渣暂存库贮存飞灰、炉渣。
13 | 山东鲁泰化学有限公司 | 危险废物类问题 | 1、台账记录不规范；2、危险废物标识标志不规范；3、环评对危险废物种类和产生量描述不准确，污泥实际产生量远小于环评批复量；4、危险废物贮存库地面未做防渗处理；5、危险废物与其他物质混存。 | 1、参照《危险废物产生单位管理计划制定指南》中记录表格的模板，企业危险废物管理台账全部使用新版记录表格，建立了危险废物产生环节、贮存环节及内部转移/处置记录台账，实时记录危险废物产生量、入库量、处置量及处置去向等。 2、按照《工业危险废物产生单位规范化管理指标》要求，企业在危险废物产生场所、贮存场所均设置了危险废物标识牌，并设置了《危废管理制度》、《危险废物防治污染责任制度》、《危险废物突发环境事件应急预案》、《场所周边示意图》等标识牌。危险废物的容器和包装物上均贴有危险废物标签，同时根据济宁市危险废物信息大数据监管平台建设要求，在每批次危险废物容器和包装物上贴有危险废物物联识别标签（二维码标签），将危险废物纳入信息化管理。 3、《山东鲁泰化学有限公司30万吨/年离子膜烧碱及30万吨/年PVC树脂技改扩能工程环境影响报告书》编制于2008年5月，2008年6月20日通过省环保厅审批。由于环境影响评价报告书编制时间较早,因而报告书中未预测含汞污泥产生量，仅预测废氯化汞触媒、废含汞活性炭产生量为400吨/年。随着PVC树脂行业汞污染防治工作逐渐加严，除要求氯化汞触媒全面采用低汞触媒外，对氯化汞触媒的消耗量也作出了明确要求（2020年底达到触媒汞单耗≤49克/吨PVC）。企业使用低汞触媒作为催化剂，转化效果并不理想，加上PVC市场因素制约，企业PVC年产量一直低于设计产能。2018年公司新投用62台转化器（型号：φ3200×5816，单台装填触媒约4.5吨，共计使用触媒279吨）用来提高氯乙烯转化效率，新投用转化器使用新触媒与使用过的触媒按比例混合装填的方式，可以进一步提高汞触媒的使用效率，减少汞触媒使用量和废汞触媒的产生量。2018年公司生产PVC树脂248402.35吨，使用触媒406.37吨，2019年废氯化汞触媒、废含汞活性炭产生133.26吨（含重新使用30吨），加上新投用转化器触媒使用量279吨，小计382.26吨，与2018年新触媒使用总量接近。企业已将含汞污泥（HW29、265-004-29）纳入危险废物管理范围，2018年产生含汞污泥23.467吨，暂存于危险废物专用暂存库中，目前已处置，处置单位：贵州重力科技环保有限公司.（危废经营许可证：GZ52032） 4、企业在危险废物暂存库建设时，地面已进行防渗硬化处理，采用混凝土（找平）+防渗涂料+20cm混凝土方式。由于维护不及时，地面个别处出现裂缝，企业已对裂缝处浇筑沥青，并将加强对暂存库地面的维护，确保地面不再出现裂痕情况。 5、企业建设有2间危险废物专用暂存仓库，分别用来暂存HW29类废氯化汞触媒、含汞废活性炭、含汞污泥和HW08类废油；其中废氯化汞触媒、含汞废活性炭与含汞污泥之间采用隔墙分开存放。各类危险废物分类存放，危险废物暂存库内不存放其余物资。
14 | 济宁辰光煤化有限公司 | 危险废物类问题 | 1、危险废物管理计划及台账记录不规范；2、危险废物标志标识不规范。 | 1、严格按照新版的危险废物管理计划重新编制并备案，规范了管理台账记录；2、重新按照《环境保护图形标志-固体废物贮存场》（GB15562-1995）的样式和规格制作了标识标志牌，并按照要求进行了张贴悬挂。
15 | 山东荣信集团有限公司 | 危险废物类问题 | 1、污泥未纳入危险废物管理计划，产生点未张贴危险废物标识；2、煤焦油转移联单代码未明确小代码，数量栏无单位。 | 1、根据2016年修订下发的《国家危险废物名录》，危废代码为252-010-11、炼焦及煤焦油加工利用过程中产生的废水处理污泥（不包括废水生化处理污泥）属于危险废物。企业污水处理站处理方法为A-O-O生化处理方式，污泥为生化处理污泥，按照环评批复意见污泥处理方式为配入炼焦煤炼焦。为进一步加严管理，企业已参照危险废物进行管理，现场设置了危险废物标识牌，公司内部产生、转移、暂存、利用等环节规范管理，填写了危险废物内部转移联单。2、煤焦油的收集、贮存、转移、运输等环节严格执行了危险废物管理要求，收集、贮存设施设置了危险废物相关管理制度、危险废物标识牌，按照一车一单的要求，严格执行了危险废物转移联单制度，并对危险废物转移联单填写进行了规范。督促煤焦油利用单位从固废管理系统上进行了备案，正积极运行危险废物电子联单。
16 | 山东鲁抗中和环保科技有限公司 | 危险废物类问题 | 1、抗生素菌渣包装区，菌渣未隔离存放；2、其等离子焚烧炉温度、余热锅炉出口温度、急冷出口问题，氧含量不符合环评或《危险废物焚烧污染控制标准》要求。 | 1、用隔离带将菌渣包装区进行隔离，菌渣在指定隔离区存放。2、新建等离子焚烧项目处于消缺整改中，目前项目处于停运状态。待项目正常运行后将按照《危险废物焚烧污染控制标准》要求进行验证是否达标排放。
17 | 济宁市远东医疗垃圾无害化处理有限公司 | 医疗废物处置、医疗机构污泥及污泥处置类问题 | 1、未按规定频次开展特定污染物监测；2、不同危险废物混存；3、飞灰包装物破损。 | 1、按照环评要求委托第三方青岛易科检测科技有限公司进行了检测并出了检测报告，检测类别包括：环境空气、有组织废气、废水、地下水、固废、土壤和噪声。2、危险废物已经均已经纳入管理计划，由于企业面临搬迁，搬迁区域内禁止新建改建任何建筑设施，因此暂存在危废库，5月份已经委托转移。目前危废库内只贮存飞灰和污泥两种危险废物且已分区域存贮。3、对破损的飞灰吨包二次包装，以防止遗撒。
18 | 金乡县名流汽车销售服务有限公司 | 机动车、船舶拆解产生废矿物油 | 1、部分类别危险废物未纳入危险废物管理计划；2、危险废物贮存不规范。 | 1、危险废物管理计划修改备案；2、签订了危废收集合同，并规范危废标示、管理制度。
19 | 梁山县昌存汽车修理有限公司 | 机动车、船舶拆解产生废矿物油 | 1、危险废物管理计划未备案；2、无危险废物规范化管理档案材料；3、危险废物贮存库标志标识不规范。 | 1．制定管理计划，并在梁山县分局备案；2．根据规范化管理指标体系，建立健全管理档案；3．危险废物贮存库标志标识不规范。
20 | 曲阜师范大学 | 实验室危险废物类问题 | 1、危险废物贮存库库容小，未有效分区，装有易腐蚀液体等废液的试剂瓶未包装封存，存在安全隐患；2、实验室废液收集区域未明显隔离，未张贴危险废物标识。 | 1.针对危险废物贮存库库容小，未有效分区的问题：立即联系菏泽万清源环保科技有限公司，将贮存库内的危险废物进行转移处置，在原来建成危险废物贮存库的基础上，再加建一座面积相当的危险废物贮存库，投入使用后，可以实现液固分开存放。2、在危险废物贮存库内的实验室废液存放区，导流槽上面放置架子和收纳箱，张贴标识，专门用来封存易腐蚀液体或试剂。配备废液桶架，使每个废液桶高出地面3cm，并相互独立，避免万一因腐蚀发生泄漏后，桶与桶之间相互影响。3、为相关实验室划定实验废弃物存放区，粘贴隔离条带，张贴危险废物标识，统一发放贴有标签的废液桶，配备废液桶放置架和收纳箱。待装有废液的桶交回贮存库时，首先检查标签的签字情况，标签上必须有产废液实验室房间号、人员签名、废液主要成分、交回日期等信息，否则不予接收入库。
21 | 山东公用同太环保科技有限公司 | 实验室危险废物类问题 | 1、无专用危险废物贮存库，在线监控设施产生的实验废液在监控房内暂存，统一处理；2、危险废物管理计划未备案，无危险废物规范化管理档案材料。 | 企业产生的危险废物主要来自全市180多家废水排放企业安装的在线检测设备比对产生的废液，产生量很小，和企业生产连续状况有关。1、做好在线站房废液收集。废液收集到25L的耐酸桶，耐酸桶放置到防酸废液箱内，做双层保护措施，做好标识，定期（一般1-2次/年）联系资质单位集中收集，统一处理；2、如遇收集处置不及时等突发情况，将收集满的废液桶暂存到企业危废库；3、管理计划已到属地高新区分局备案，收集处置有台账记录。