济环审〔2019〕27号

关于山东水洁环保科技有限公司新多硫酸第二铁溶液生产制造项目环境影响报告书的批复

山东水洁环保科技有限公司：

你公司报来的《山东水洁环保科技有限公司新多硫酸第二铁溶液生产制造项目环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

一、山东水洁环保科技有限公司新多硫酸第二铁溶液生产制造项目总投资12247万元，其中环保投资85万元，拟在邹城化工产业园内建设。项目分两期建设，一期建设2条新多硫酸第二铁溶液生产线（单条生产线生产能力为10万吨/年）,配套建设办公楼、实验室、储罐区及成品罐等，二期建设3条新多硫酸第二铁溶液生产线（单条生产线生产能力为10万吨/年）及成品罐等，办公楼、实验室、储罐区依托一期工程。项目建成后，年产新多硫酸第二铁溶液50万吨。经审查，项目建设符合国家产业政策（已取得山东省建设项目备案证明，项目代码：2018-370800-26-03-056723）和邹城化工产业园规划要求。在落实报告书提出的污染防治措施，满足污染物达标排放和总量控制要求的前提下，同意你公司按照报告书所列建设项目的规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施等进行项目建设。

二、在项目运行管理中须重点落实报告书提出的环保措施和以下要求：

（一）落实报告书中提出的对工艺废气的处理措施，以减轻对大气环境的影响。

- 项目生产过程中产生的废气主要包括浓硫酸稀释过程中、硫酸泵入反应釜时及反应釜内氧化过程中产生的硫酸雾。稀释罐与反应釜均为密闭，排空阀间断性放气经主管收集后经三级喷淋系统（一期、二期各一套）处理，尾气分别通过高15m、内径0.3m排气筒（P1、P2）排放。项目外排废气应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4标准要求。

- 本项目无组织排放废气主要为罐区的“大小呼吸”废气和生产装置区挥发产生的硫酸雾。硫酸储罐采用固定顶罐，储罐设置全天候呼吸阀（气相管链接罐区配套设置的水吸收罐），处理后的硫酸雾经水吸收罐排气口排放。企业应采取物料密闭输送方式，防止泄露，减少各类废气无组织排放。无组织排放废气应满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表5标准要求。

（二）项目要实施“清污分流、雨污分流”，提高水的重复利用率，减少废水排放量。喷淋塔废水、储罐区废气吸收罐更换废水回用于生产配水，不外排。生活污水、地面清洁废水、实验室废水、循环冷却排污水经污水罐收集后外排邹城新城污水处理厂处理。项目外排废水应满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）和邹城新城污水处理厂接纳水质标准要求。

对废水的收集输送处置系统、车间地面等落实防渗、防腐措施，保护地下水和土壤环境。

（三）优化厂区平面布置，选用低噪声设备。对噪声源采取相应的隔音、消声和减振措施，确保满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准要求。

（四）做好固体废物的收集和处置。生活垃圾经收集后委托环卫部门定期清运；废原料包装袋收集后外售给废品回收站；实验室废物属于危险废物，委托有资质单位处理处置。对环评未识别出的危险废物，一经确认须按危废管理规定管理。

一般固废、危险废物应分别按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）及修改单要求进行贮存、运输、处置。

（五）本项目污染物总量指标应满足：COD（管理指标）≤0.501t/a，氨氮（管理指标）≤0.031t/a。

- （六）加强监管，健全环境管理制度。按规定设置规范的污染物排放口和固体废物堆存场，并设立标志牌。规范设置地下水监控井，加强特征污染物日常监测分析，对与本底值变化明显的要及时查找原因，采取必要措施。

（七）加强环境风险防范，落实报告书提出的环境风险三级防控体系、预警及应急预案，并定期演练。生产车间、危废暂存间、原料仓库、罐区、事故水池等重点防渗，设置泄漏监控、火灾报警和紧急切断装置，需配有围堰和导流系统。厂区设置400m3事故池，雨水排放口设置阀门，厂内设置三级防控措施，将事故排污控制在厂内。

（八）强化环境信息公开与公众参与机制。按照《环境影响评价公众参与办法》要求，落实建设项目环评信息公开主体责任，在工程开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、项目建设须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。落实好环评文件所提出的各项内容，工程竣工后做好项目竣工环境保护验收工作及申领排污许可证。

四、建设项目的环境影响报告书经批准后，若该建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者环境保护措施等发生重大变动的，应重新报批该项目环境影响报告书。

环境影响报告书自批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设，该报告书应报我局重新审核。

五、你单位在接到本批复后10个工作日内，将批复后的环境影响报告书送济宁市生态环境局邹城市分局，并按规定接受各级环保部门的监督检查。

济宁市生态环境局

2019年7月25日

抄送：济宁市环境监察支队   济宁市生态环境局邹城市分局

河北德源环保科技有限公司

济宁市生态环境局                2019年7月25日印发