济环审〔2019〕28号

关于济宁中石油昆仑能源有限公司中俄东线济宁支线管道工程环境影响报告书的批复

济宁中石油昆仑能源有限公司：

你公司报来的《济宁中石油昆仑能源有限公司中俄东线济宁支线管道工程环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

一、济宁中石油昆仑能源有限公司中俄东线济宁支线管道工程总投资56830.67万元，其中环保投资1219万元，占总投资的2.14%。项目设计线路全长171.9km，设计输气量为13.74×108m3/a（392.48×104m3/d），项目新建一条干线、一条支线以及一条联络线，共设置5座分输站和2座末站（泗水分输站、曲阜分输站、兖州分输站、颜店分输清管站、任城末站、高新分输站、邹微末站）。干线全长114km，管径DN400，设计压力为10MPa，起自中俄东线泗水分输站止于任城末站，中间设泗水分输站、曲阜分输站、兖州分输站、颜店分输清管站、支线中间设高新分输站，支线管径DN300，设计压力10MPa，全长40km，起于颜店分输清管站止于邹微末站；联络线全长17.9km，管径DN400，设计压力10MPa，起自任城末站止于济宁昆仑能源汶上分输站。经审查，项目建设符合国家产业政策（已取得济宁市发改委核准批复（济发改许可〔2018〕87号））和相关规划要求。在全面落实环境影响报告书及技术评估报告中提出的各项生态保护、污染防治和环境风险防控措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到有效减缓和控制。我局原则同意环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、选址选线和拟采取的环境保护措施。

二、在项目建设及运行管理中须重点落实报告书提出的环保措施和以下要求：

（一）进一步优化项目设计和施工方案，尽量避让环境敏感点。本着节约用地的原则进行设计，切实做好基本农田保护工作。合理优化项目穿越沿线居民集中区的路由，优化路线敷设方式，减少噪声、废水排放和生态破坏，确保符合生态保护的规定和要求。初步设计阶段应进一步优化、细化环境保护措施，在环保篇章中落实生态保护和环境污染防治各项措施及投资，加强对施工人员的环境保护教育。

（二）做好施工期污染防治工作

1、选用低噪声施工机械和工艺，合理安排施工时间，控制施工期噪声污染，确保施工场地边界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准。

2、配备足够的洒水车、雾炮车、挡风板、蓬布等防尘设备，按照相关行业导则落实施工期扬尘污染防治措施，有效控制土方开挖、物料运输、装卸等施工过程中的扬尘污染。

3、各类施工活动要严格限制在施工带内，尽量减少对耕地、林地的破坏。做好施工期间的土石方平衡，占用耕地地段应将表层耕植土收集用于复耕；对占压树木实行迁地保护，严禁随意砍伐树木；落实工程用地的生态补偿措施和水土保持措施。

4、做好施工期的固废防治工作。废焊条、废防腐材料和废混凝土等施工废料尽量回收利用，剩余的收集后妥善处理；定向钻施工时应按照规范设立泥浆池并对产生的废泥浆妥善处置，空泥浆池进行覆土填埋，恢复地貌。

5、合理选择管线河流水体穿越方式，优先采用对环境影响较小的定向钻施工方式。施工场地远离河道，禁止含有害物质的建材堆放在河流附近以免被雨水冲入水体；施工泥浆及时清运，不得弃于河滩、河道；施工生产废水(包括泥浆分离水、管道试压水、管沟开挖的渗水以及施工机械废水等)均不得随意排放，需经初步沉淀处理后排放，但不得排入饮用水源保护区或水功能区划Ⅲ类以上水体。

（三）做好营运期污染防治工作

1、各站场均不设采暖锅炉。正常工况下，本工程不排放大气污染物。

2、泗水分输站、曲阜分输站、兖州分输站、任城末站和邹微末站生活污水经化粪池处理后外运堆肥，不外排；其余站场为无人站场或是预留站场。

3、站场工作人员产生的生活垃圾、由环卫部门定期清运；清管作业时产生的废渣（氧化铁粉末）、站场分离器检修时产生的废渣（氧化铁粉末、粉尘）属于一般工业固废，定期收集后委托环卫部门处理。对环评未识别出的危险废物，一经确认须按危废管理规定管理。

4、各站场厂界噪声应满足《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2008)2类区标准要求。

（四）严格落实报告书提出的环境风险防范措施，加强施工期和营运期的环境管理，防止运营过程事故发生。按照规范要求合理设置站场和截断阀室，采用外防腐层和强制电流阴极保护联合保护的方案对管道进行保护，建设数据采集和监视系统（SCADA），实现管道全线的集中数据采集、监控与调试管理，降低环境风险。加强运营期维护管理，提高巡线频率，加强对管道和站场周围居民的环境风险宣传。配备必要的应急和消防物资，建立应急管理组织机构，制定完善的环境风险应急预案，并与当地人民政府及其相关部门建立应急联动机制。

（五）在工程施工和运行过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。定期发布环境信息，并主动接受社会监督。

- （六）初步设计阶段应进一步优化细化环境保护设施，在环保篇章中落实生态保护和环境污染防治的各项措施及投资。在施工招标文件、施工合同和工程监理招标文件中明确环保条款和责任。

三、项目建设须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。落实好环评文件所提出的各项内容，工程竣工后做好项目竣工环境保护验收工作。

四、严格执行《环评管理中部分行业建设项目重大变动清单》（环办〔2015〕52号），若该建设项目的规模、路由、污染防治或者防止生态破坏的措施等发生清单中所列重大变动的，应按照法律法规的规定，重新报批环评文件。

环境影响报告书自批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设，该报告书应报我局重新审核。

五、泗水县、曲阜市、兖州区、任城区、高新区、微山县、汶上县生态环境分局负责该项目的环境保护监督检查和日常监督管理工作。

六、你单位在接到本批复后10个工作日内，将批复后的环境影响报告书送泗水县、曲阜市、兖州区、任城区、高新区、微山县、汶上县生态环境分局，并按规定接受各级环保部门的监督检查。

济宁市生态环境局

2019年7月25日

抄送：济宁市环境监察支队  泗水县、曲阜市、兖州区、

任城区、高新区、微山县、汶上县生态环境分局

重庆九天环境影响评价有限公司

济宁市生态环境局                2019年7月25日印发